## 0.厂家校准
设备校准检定表
使用部门 | ：科室厂家校准专业设备
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 泰尔茂血细胞分离机 | Trima | 1T09535 | 体采科 |  | 2024.08.28
2 | 泰尔茂血细胞分离机 | Trima | 1T09548 | 体采科 |  | 2024.08.28
3 | 美国血计血细胞分离机 | MCS+ | 10D196 | 体采科 |  | 2024.06.28
4 | 美国血计血细胞分离机 | MCS+ | 10H112 | 体采科 |  | 2024.06.28
5 | 美国血计血细胞分离机 | MCS+ | 11L107 | 体采科 |  | 2024.06.28
6 | 美国血计血细胞分离机 | MCS+ | 13D063 | 体采科 |  | 2024.06.28
7 | 艾米歌血细胞分离机 | AmiCORE | 23ACA0163 | 体采科 |  | 2024.05.10
8 | 艾米歌血细胞分离机 | AmiCORE | 23ACA0164 | 体采科 |  | 2024.05.10
9 | 全自动血液分析仪 | XP-100 | B3878 | 体采科 |  | 2024.08.17
10 | 全自动血液分析仪 | XP-100 | A5923 | 体采科 |  | 2024.08.17
11 | 全自动血液分析仪 | XP-100 | B3873 | 外一科 |  | 2024.08.18
12 | 泰尔茂血细胞分离机 | Trima | 1T11360 | 外一科 |  | 2024.08.28
13 | 全自动血细胞分析仪 | XP-100 | A3862 | 外二科 |  | 2024.08.17
14 | 智能采血系统 | AT-IBCS-02D | AT-IBCS-02D | 外二科
15 | 血液成分分离机 | TrimaAccel | 1T11359 | 外二科
16 | 低温冷冻离心机 | DL-6000R | GJ-2409082 | 成分科
17 | 低温冷冻离心机 | DL-6000R | GJ-2409083 | 成分科
18 | 低温冷冻离心机 | DL-6000R | GJ-2409082 | 成分科 |  | 2024-09-25
19 | 低温冷冻离心机 | DL-6000R | GJ-2409083 | 成分科 |  | 2024-09-25
20 | X射线血液辐照仪 | RS-3400 | GJ-6427 | 成分科
21 | 大容量低速冷冻离心机 | BY-LR7000 | GJ-2308010003 | 成分科
22 | 大容量低速冷冻离心机 | BY-LR7000 | GJ-2308010004 | 成分科
23 | 全自动血液贴签包装机 | Lapamatic | GJ-LA1201203 | 成分科
24 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1200714 | 成分科
25 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1200713 | 成分科
26 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181013 | 成分科
27 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181014 | 成分科
28 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181015 | 成分科
29 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181016 | 成分科
30 | 全自动生化分析仪 | CObas 6000c501 | C212-06 | 检验科
31 | 全自动生化分析仪 | CObas 6000c501 | COK2-10 | 检验科
32 | 全自动血型分析仪 | NEO | 5030090930 | 检验科
33 | 全自动化学发光仪 | Auto Lumo A2000 Plus | 702 100 7204 | 检验科
34 | Hamilton star | Star venus 8ch | 7917 | 检验科
35 | 全自动酶免分析仪 | F.A.M.E/2420 | 3563 | 检验科
36 | Hamilton star | Star venus 8ch | 934F | 检验科
37 | 全自动酶免分析仪 | F.A.M.E24/20 | 3978 | 检验科
38 | 全自动血型分析仪 | Aigel 300 | AGAK032212562 | 检验科
39 | CObas S201核酸血液筛查系统 | COBAS mpliPrep COBAS TaqMan | 400400 | 检验科
40 | 全自动核酸提取纯化仪 | MICROLAB STAR IVD | 248D | 检验科
41 | Hamilton star | Star venus 8ch | 8000 | 检验科
42 | ABI7500扩增仪 | ABI-7500 | 275050554 | 检验科
43 | ABI7500扩增仪 | ABI-7500 | 275053520 | 检验科
44 | 半自动生化分析仪 | Photometer4040 | 2318 | 质管科
45 | 半自动生化分析仪 | Photometer4040 | 5650 | 质管科
46 | 全自动血凝分析仪 | CA620 | 11409 | 质管科

## 1.体采科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：体采科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 封管热合机 | SE-250 | 2527107 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
2 | 便携式热合封口机 | 9027011ZH | ONKF9660 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
3 | 便携式热合封口机 | 9027011ZH | ONKF9661 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
4 | 无菌接合机 | TSCD-Ⅱ | 1109047 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
5 | 血液混匀器 | TYM-Ⅲ | 30935 | 0-60r/min |  | 2024-09-25
6 | 血小板恒温震荡保存箱 | XHZ-ⅡB | 1504005 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
7 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | BE06L000000QJMB1TE1Q | 2-6℃ |  | 2024-09-25
8 | 试剂冰箱 | BC-50EC | TCK-SJBX-007 | 2-℃ |  | 2024-09-25
9 | 半自动生化分析仪 | Micrdab300 | 20-43166 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
10 | 空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 190806124024 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-26
11 | 空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 190806124025 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-26
12 | 空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 190806124026 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-26
13 | 高频热合机 | JD-S-Ⅲ | 22072101 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
14 | 半自动生化分析仪 | BA-88A | WR-81027647 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
15 | 微电脑采液控制器 | CZK-ⅡC | 1205066 | 200-400ml；摇摆频率：0-50次/分 |  | 2024-09-25
16 | 采血混合仪 | CM760 | 76011856 | 200-400ml；摇摆频率：0-50次/分 |  | 2024-09-25
17 | 采血混合仪 | CM760 | 76011761 | 200-400ml；摇摆频率：0-50次/分 |  | 2024-09-25
18 | 电子天平 | JJ2000 | 212012052358 | 200-400ml；摇摆频率：0-50次/分 |  | 2024-09-25
19 | 压力表 | 2.5Pa | 212169 | 0-25MPa |  | 2024-09-25
20 | 血压计(电子） | 鱼跃 | 2404013100 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
21 | 温度计 | TH101B | TCK-WDJ-01 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
22 | 温度计 | TH101B | TCK-WDJ-02 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
23 | 温度计 | TH101B | TCK-WDJ-03 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
24 | 温度计 | TH101B | TCK-WDJ-04 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
25 | 血压计 | 鱼跃 | 31082088 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
26 | 体重秤 | MG001 | SP40Z91424 | 0-100kg |  | 2024-09-25
27 | 低速离心机 | SC-02 | 02170900051 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
28 | 医用离心机 | BY-LR320 | 1604043 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
29 | 加样枪 | 10-100μl | YE187AL0034358 | 10-100μl |  | 2024-09-25
30 | 加样枪 | 10-100μl | 11040648 | 10-100μl |  | 2024-09-25
31 | 加样枪 | 100-1000μl | YE6K814070 | 100-1000μl |  | 2024-09-25
32 | 加样枪 | 100-1000μl | DS87415 | 100-1000μl |  | 2024-09-25
33 | 温湿度计 | 博德福 | TCK-WSDJ-01 | -30'~50℃ |  | 2024-09-25
34 | 温湿度计 | 博德福 | TCK-WSDJ-02 | -30'~50℃ |  | 2024-09-25

## 2.外一科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：外一科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 小型干式生化分析仪 | C100 | SN196D000502D | 10-100U/L |  | 2024-09-25
2 | 小型干式生化分析仪 | C100 | SN196D000502F | 10-100U/L |  | 2024-09-25
3 | 小型干式生化分析仪 | C100 | SN196D0005031 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
4 | 试剂冰箱 | BC-50EN | BS01U000N00BJGARC4AP | 2-8℃ |  | 2024-09-25
5 | 储血冰箱 | HXC-258 | BE06M001T00B29AMZEW1 | 2-6℃ |  | 2024-09-25
6 | 试剂冰箱 | BC-50EN | BS01U000N00BWFBA5953 | 2-8℃ |  | 2024-09-25
7 | 储血冰箱 | HXC-258 | BE06MD01T00QEF9CSST1 | 2-6℃ |  | 2024-09-25
8 | 医用冷藏箱 | HYC-68 | BE0690B0100QEM4MR5ZK | 2-6℃ |  | 2024-09-25
9 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | BE06L000000QJM49J1A2 | 2-6℃ |  | 2024-09-25
10 | 恒温摆动保存箱 | CX-A型 | WZT0304 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
11 | 低温离心机 | BY-LR320 | 1604042 | 0-4000r/min；2-10℃ |  | 2024-09-25
12 | 低速离心机 | SC-02 | 2170900053 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
13 | 低速离心机 | LDZ4-1.2 | 201704007 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
14 | 低温离心机 | L530R | 14115110036 | 0-4000r/min；2-10℃ |  | 2024-09-25
15 | 低速离心机 | LDZ4-1.2 | 016 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
16 | 低速离心机 | LDZ4-1.2 | 201704002 | 0-4001r/min |  | 2024-09-25
17 | 离心机 | LDZ4-1.2 | 201704004 | 0-4002r/min |  | 2024-09-25
18 | 高速冷冻离心机 | 3K15 | 9004042 | 0-4000r/min；2-10℃ |  | 2024-09-25
19 | 巨光消毒机 | B-600 | B6015080882 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
20 | 申星牌SK-G150型等离子体空气消毒器 | SK-G150型 | 30 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
21 | 申星牌SK-G500型紫外线空气消毒器 | SK-G500 | 03 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
22 | 热合机 | SE-250 | 2527095 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
23 | 血液混匀器 | TYMR-III型 | 2021004 | 0-60r/min |  | 2024-09-25
24 | 便携式热合封口机 | 9027011ZH | ONKF9688 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
25 | 无菌接管机 | STW6810-RFID | 0301230601-05 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
26 | 热合机 | JD-S-III | 23051101 | 195-205℃ | 保留 | 2024-09-25
27 | 封管热合机 | SE250 | 25262373 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
28 | 采血混合仪 | CM760 | 76011795 | 0-400ml |  | 2024-09-25
29 | 采血混合仪 | CM760 | 76011880 | 0-400ml |  | 2024-09-25
30 | 采血混合仪 | CM760 | 76011772 | 0-400ml |  | 2024-09-25
31 | 采血混合仪 | CM760 | 76011825 | 0-400ml |  | 2024-09-25
32 | 采血混合仪 | CM760 | 76011779 | 0-400ml |  | 2024-09-25
33 | 压力表 | 2.5Pa | 16093078/1635811 | 0-30MPa | 保留 | 2024-09-25
34 | 压力表 | 2.5Pa | 17-16481/17049476 | 0-30MPa |  | 2024-09-25
35 | 压力表 | 2.5Pa | 1942365 | 0-30MPa |  | 2024-09-25
36 | 体重秤 | RGZ120型 | A0910246 | 0-30MPa |  | 2024-09-25
37 | 体重秤 | RGZ-120型 | 675 | 0-100kg | 保留 | 2024-09-25
38 | 超声波身高体重体检秤 | SH-200 | 2107011 | 0-100kg |  | 2024-09-25
39 | JJ2000型电子天平 | JJ2000 | 212021052149 | 0-400ml |  | 2024-09-25
40 | 体温枪 | JXB-178 | WCK1-WDJ-01 | 35-42℃ |  | 2024-09-25
41 | 体温枪 | JXB-178 | 191212441 | 35-42℃ |  | 2024-09-25
42 | 体温枪 | KV-11 | KV112021010104148 | 35-42℃ |  | 2024-09-25
43 | 体温枪 | KV-11 | KV112021010104118 | 35-42℃ |  | 2024-09-25
44 | 血压计 | 鱼跃 | 31081512 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
45 | 血压计 | 鱼跃 | 34640350 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
46 | 血压计 | 鱼跃 | 31079484 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
47 | 电子血压计 | EW-BW02 | 20130422014650 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
48 | 血压计 | 鱼跃 | 24014331 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
49 | 血压计 | 鱼跃 | 34640352 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
50 | 血压计 | 鱼跃 | 34219642 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
51 | 血压计 | 鱼跃 | 36651222 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
52 | 血压计 | 鱼跃 | 36651239 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
53 | 加样枪 | 5-50μl | YE16CAA0157310 | 5-50μl |  | 2024-09-25
54 | 加样枪 | 5-50μl | YE16CAA0157311 | 5-50μl |  | 2024-09-25
55 | 加样枪 | 5-50μl | DS92549 | 5-50μl |  | 2024-09-25
56 | 加样枪 | 5-50μl | YW6K789173 | 5-50μl |  | 2024-09-25
57 | 加样枪 | 100-500μl | YE6K814081 | 100-500μl |  | 2024-09-25
58 | 加样枪 | 100-500μl | DS67668 | 100-500μl |  | 2024-09-25
59 | 加样枪 | 100-500μl | YE16CAA0160477 | 100-500μl |  | 2024-09-25
60 | 加样枪 | 100-500μl | YE16CAA0160474 | 100-500μl |  | 2024-09-25
61 | 加样枪 | 100-500μl | YE16CAA0160476 | 100-500μl |  | 2024-09-25
62 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-02 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
63 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-03 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
64 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-04 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
65 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-05 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
66 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-06 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
67 | 加样枪 | 5-50μl | YE6K788405 | 5-50μl |  | 2024-09-25
68 | 加样枪 | 5-50μl | DT57527 | 5-50μl |  | 2024-09-25
69 | 加样枪 | 100-500μl | YE168AA0020214 | 100-500μl |  | 2024-09-25
70 | 加样枪 | 100-500μl | YE5K603644 | 100-500μl |  | 2024-09-25
71 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-07 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
72 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-08 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
73 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-09 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
74 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-10 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
75 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-11 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
76 | 温湿度计 | TH101B | WCK1-WSDJ-12 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
77 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-13 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
78 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-14 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
79 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-15 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
80 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-16 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
81 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-17 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
82 | 温度计 | WS-1 | WCK1-WDJ-18 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
83 | 血小板运输箱 | LX-18X | 126825 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
84 | 血小板运输箱 | LX-18X | 126826 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
85 | 血红蛋白分析仪 | URIT-12 | 12-76388 | 50-200g/l |  | 2024-09-25
86 | 血红蛋白分析仪 | URIT-12 | 12-186648 | 50-200g/l |  | 2024-09-25
87 | 血红蛋白分析仪 | URIT-12 | 12-186652 | 50-200g/l |  | 2024-09-25
88 | 污水处理器 |  | 20230524002 | 50-200g/l |  | 2024-09-25
89 | 低速离心机 | LDZ4-1.2 | 201704002 | 0-2000r/min |  | 2024-09-25
90 | 离心机 | LDZ4-1.2 | 201704004 | 0-2000r/min |  | 2024-09-25
91 | 污水处理器 | RCXD-B2 | WCK1-WS-01 | pH6-7；余氯0.01-10mg/L |  | 2024-09-25
92 | 血压计 | 鱼跃 | 36727250 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
93 | 血压计 | 鱼跃 | 36727153 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
94 | 血压计 | 鱼跃 | 36727265 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25
95 | 血压计 | 鱼跃 | 36727197 | 0-200mmHg |  | 2024-09-25

## 3.外二科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：外二科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 海尔储血冰箱 | HXC-258 | BE06MD01T00QEF9C67N2 | 2-6℃ |  | 2024-09-25
2 | 封管热合机 | SE250 | 25260934 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
3 | 紫外线消毒机 | B-1000 | B100015122721 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
4 | 小干式生化分析仪 | C-100 | 196D0005032 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
5 | 储血冰箱 | HXC-158 | BE06L000000QJMB1PXPR | 2-6℃ |  | 2024-09-25
6 | 试剂冰箱 | BC-50EN | BS01U000N0BWG6MMVLE | 2-10℃ |  | 2024-09-25
7 | 热合机 | SE260 | 2610112 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
8 | 紫外线消毒机 | B-1000 | B100017030687 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
9 | 小干式生化分析仪 | C-100 | 196D0005030 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
10 | 海尔储血冰箱 | HXC-158 | BE06L000000QJM21DV5Z | 2-6℃ |  | 2024-09-25
11 | 海尔试剂冰箱 | HYC-68 | BE0690B0100QEM4EB97R | 2-10℃ |  | 2024-09-25
12 | 联排式封管热合机 | Composeal Slim | 6009821 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
13 | 手持式封管热合机 | 9027011ZH | ONKF9685 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
14 | 申星等离子体空气消毒机 | SK-G150 | 23 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
15 | 威图半自动生化分析仪 | microlab 300 | 20-43165 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
16 | 艾康半自动生化分析仪 | C-100 | 196D000502E | 10-100U/L |  | 2024-09-25
17 | 氧气吸入器 | 2.5Pa | 20-19311 | 0-25MPa |  | 2024-09-25
18 | 血液混匀器 | TYMR-III | 2411274 | 60r/min |  | 2024-09-25
19 | 恒温摆动保温箱 | CX-A | HNL0222 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
20 | 血小板转运箱 | LX-18X | 0126302 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
21 | 智能化采血系统 | AT-IBCS-02D | AT-IBCS-02D2102004 | 200-400ml |  | 2024-09-25
22 | 奥克斯试剂冰箱 | BCD-40K53L | 1000313300382023L95G3023 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
23 | 压力表 | / | 23036067 | 0-10-25MPa |  | 2024-09-25
24 | 体重秤 | RGZ-120 | 000000675 | 0-100kg |  | 2024-09-25
25 | 曦玛低温离心机 | 3K15 | 9004469 | 2-4-8℃ 1000-2000-3000r/min |  | 2024-09-25
26 | 离心机 | LDZ4－1.2 | 201501031 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
27 | 低温离心机 | L530R | 14115110034 | 0-6℃；0-3000 r/min |  | 2024-09-25
28 | 加样枪 | 10-100μl | YE5A448149 | 10-100μl |  | 2024-09-25
29 | 加样枪 | 10-100μl | YE6K788360 | 10-100μl |  | 2024-09-25
30 | 加样枪 | 100-1000μl | DY56948 | 100-1000μl |  | 2024-09-25
31 | 加样枪 | 100-1000μl | YE168AA0020178 | 100-1000μl |  | 2024-09-25
32 | 低速冷冻离心机 | BY-LR320 | 1604041 | 2-6℃；0-4000r/min |  | 2024-09-25
33 | 离心机 | LD24-1.2 | 22 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
34 | 加样枪 | 10-50μl | YE6K789163 | 10-50μl |  | 2024-09-25
35 | 加样枪 | 10-50μl | YE16CAA0157313 | 10-50μl |  | 2024-09-25
36 | 加样枪 | 100-500μl | YE168AA0019553 | 100-500μl |  | 2024-09-25
37 | 加样枪 | 100-500μl | YE16CAA0160472 | 100-300-500μl |  | 2024-09-25
38 | 离心机 | LDZ4-1.2 | 201704003 | 0-3000r/min |  | 2024-09-25
39 | 移液器 | 100-1000µl | YEA11AE0043159 | 100-1000µl |  | 2024-09-25
40 | 移液器 | 10-100µl | YE20BAT0112402 | 10-100µl |  | 2024-09-25
41 | 采血混合仪 | CM760 | 76011764 | 200-400ml |  | 2024-09-25
42 | 采血混合仪 | CM760 | 76011774 | 200-400ml |  | 2024-09-25
43 | 数字采血仪 | CM760 | 76011776 | 200-400ml |  | 2024-09-25
44 | 数字采血仪 | CM760 | 76011802 | 200-400ml |  | 2024-09-25
45 | 采血混合仪 | CM760 | 76011850 | 200-400ml |  | 2024-09-25
46 | 采血混合仪 | CM760 | 76011876 | 200-400ml |  | 2024-09-25
47 | 污水处理器 | RCXD-B2 |  | 余氯：2-8mg/l PH：6-9
48 | 电子天平 | JJ2000 | 212021040704 | 200-400g |  | 2024-09-25
49 | 红外体温计 | Ck-T1503 | CkT1503200144214 | 32-40℃ |  | 2024-09-25
50 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 | B15200243847 | 32-40℃ |  | 2024-09-25
51 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | 1502095 | 200-400ml |  | 2024-09-25
52 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | 1502096 | 200-400ml |  | 2024-09-25
53 | 超声波身高体重秤 | SH-200 | 2104036 | 0-100kg |  | 2024-09-25
54 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-01 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
55 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-02 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
56 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-03 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
57 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-04 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
58 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-05 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
59 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-06 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
60 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-07 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
61 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-08 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
62 | 温度计 | / | WCK2-WDJ-09 | 0-50℃ |  | 2024-09-25
63 | 温湿度计 | ∕ | WCK2-WDJ-10 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
64 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-11 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
65 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-12 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
66 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-13 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
67 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-14 | 0-80℃ |  | 2024-09-25
68 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-15 | 0-80℃
69 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-16 | 0-80℃
70 | 温湿度计 | / | WCK2-WDJ-17 | 0-80℃
71 | 额温枪 | ∕ | WCK2-WDJ-18 | 30-40℃ |  | 2024-09-25
72 | 体重秤 | RG2-102 | WCK2-TZC-01 | 0-100kg |  | 2024-09-25
73 | 压力表 | ∕ | 16012130 | 0-25MPa |  | 2024-09-25
74 | 离心机 | LDZ4－1.2 | 201501031 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
75 | 离心机 | LDZ4-1.2 | 201704003 | 0-3000r/min |  | 2024-09-25
76 | 压力表 |  | 20-19311 | 0.2~0.35Mpa |  | 2024-09-25
77 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20210977987LG | 0-299mmhg
78 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20210977988LG | 0-299mmhg
79 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20210977990LG | 0-299mmhg
80

## 4.外三科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：外三科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 热合封管机 | SRF-Ⅱ | GJ-SR2W2111005W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
2 | 晶体管高频热合机 | JD-S-III | GJ-22072102 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
3 | 小型干式生化分析仪 | 8A-88A | GJ-296D0001AA1 | 10-100U/L |  | 2024-09-25
4 | 医用冷藏箱 | HYC-68 | GJ-BE0690B0100QEMCAUHE1 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
5 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | GJ-BE06L000000QEP2LLA1B | 2-6℃ |  | 2024-09-25
6 | 标本运输箱 | LX-10A | NA-01 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
7 | 热合封管机 | SRF-Ⅱ | GJ-SR2W2111006W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
8 | 标本运输箱 | LX-10A | NA-02 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
9 | 微电脑采血称 | CZK-ⅡC | GJ-CZ2C2201559W | 0-400g |  | 2024-09-25
10 | 微电脑采血称 | CZK-ⅡC | GJ-CZ2C2201558W | 0-400g |  | 2024-09-25
11 | 血压计 | GB3053-93 | GJ-30330577 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
12 | 血压计 | GB3053-93 | GJ-36696397 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
13 | 血压计 | HEM-7121 | 20162070146 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
14 | 测温枪 | KG-TM10 | GJ-21A118 | 0-41℃ |  | 2024-09-25
15 | 台式离心机 | TD-3 | GJ-W199200022030001 | 0-3000r/min |  | 2024-09-25
16 | 低速冷冻离心机 | L530R | GJ-W14100023110251 | 0-3000r/min |  | 2024-09-25
17 | 低速台式离心机 | TD4 | GJ-W19400023070252 | 0-3000r/min |  | 2024-09-25
18 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | GJ-CZ2C2403527W | 0-400g |  | 2024-09-25
19 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | GJ-CZ2C2403528W | 0-400g |  | 2024-09-25

## 5.站外库房
设备校准检定计划表
使用部门 | ：站外库房
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 热合机 | SE260 | 2610103 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
2 | 小型干式生化分析仪 | C100 | SN196D00003E7 | 0-500U/L
3 | 小型干式生化分析仪 | C300 | SN296D0000691 | 0-500U/L
4 | 小型干式生化分析仪 | C300 | SN296D0001409 | 0-500U/L
5 | 空气消毒机 | KDSJ-B600 | 22120330000004 | 出风风速0-10m/s
6 | 试剂冰箱 | SC278 | 9905100167 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
7 | 储血冰箱 | HXC-158 | BE06L001T00B2CBGV6PM | 2-8℃ |  | 2024-09-25
8 | 冰柜 | BD/BC-258BN | W62065227825000438 | 0-(-30)℃
9 | 空气消毒机 | YKX/Y100 | A1212010214001 | 出风风速0-10m/s
10 | 白象空气消毒机 | PD-125 | 125PY2005031354 | 出风风速0-10m/s
11 | 储血冰箱 | HXC-158 | BE06L000000QJNC7RD4T | 2-10℃ |  | 2024-09-25
12 | 热合机 | JD-S-III | 23041305 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
13 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C1909415W | 200-300-400ml
14 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C1909446W | 200-300-400ml
15 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C1909409W | 200-300-400ml
16 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C1909444W | 200-300-400ml
17 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1909447W | 200-300-400ml
18 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1705100 | 200-300-400ml
19 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1705099 | 200-300-400ml
20 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1603091 | 200-300-400ml
21 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1909439W | 200-300-400ml
22 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1909417W | 200-300-400ml
23 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1909433W | 200-300-400ml
24 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1909404W | 200-300-400ml
25 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C 1909429W | 200-300-400ml
26 | 加样枪 | WC-JY01 | YE179AF0092206 | 100-300-500μl
27 | 加样枪 | WC-JY02 | YE6K789169 | 100-300-500μl
28 | 加样枪 | WC-JY03 | YE179AF0092208 | 100-300-500μl
29 | 加样枪 | WC-JY04 | YE5K603640 | 10-30-50μl
30 | 加样枪 | WC-JY05 | YE5A448151 | 10-30-50μl
31 | 加样枪 | WC-JY06 | YE179AF0092209 | 10-30-50μl
32 | 加样枪 | WC-JY07 | DS87416 | 10-30-50μl
33 | 加样枪 | WC-JY08 | YE17BAG0111458 | 10-30-50μl
34 | 离心机 | LDZ4-1.2 | 31 | 0-3000r/min
35 | 低速冷冻离心机 | 3K15 | 9004468 | 0-3000r/min
36 | 低速冷冻离心机 | L530R | 14115120051 | 0-3000r/min
37 | 离心机 | TD3 | W19200019090954 | 0-3000r/min
38 | 离心机 | LDZ4-1.2 | 19 | 0-3000r/min
39

## 6.成分科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：成分科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 智能配平仪 | LTNPP-500 | LTNPP-500-4281001 | 0-1000g |  | 2024-09-25
2 | 全自动血液处理系统 | ACP215 | 11B109 | 0-4000r/min |  | 2024-09-25
3 | 恒温摆动保存箱 | CX-A | HNL030401 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
4 | 恒温摆动保存箱 | CX-A | CJY0610 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
5 | 封管热合机 | SE250 | 2527286 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
6 | 封管热合机 | SE250 | 25262338 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
7 | 热合封口机 | CompoSeal Slim | 6026619 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
8 | 热合封口机 | CompoSeal Slim | 6026719 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
9 | 微电脑配平仪 | WG-PPY-V | PPE2008003 | 0-1000g |  | 2024-09-25
10 | 无菌接管机 | TSCD-Ⅱ | 0701033 | 0-300℃ |  | 2024-09-25
11 | 全自动医用低速离心机 | BBS926 | 1100214 | 0-4000r/min ；0-300g |  | 2024-09-25
12 | 平面低温操作台 | BLT-1.35A | 201402 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
13 | 平面低温操作台 | BLT-1.35A | 20110602 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
14 | 冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | B2C620001 | 2-8℃/(-20)-(-40)℃ |  | 2024-09-25
15 | 血浆速冻机 | MBF21 | 5026277 | (-40)-(-60)℃ |  | 2024-09-25
16 | 血浆速冻机 | MBF21 | 5244424 | (-40)-(-60)℃ |  | 2024-09-25
17 | 平板式血浆速冻机 | BSSD-III-01 | 2212220281 | (-40)-(-60)℃ |  | 2024-09-25
18 | 全自动冷沉淀制备仪 | WT-CⅡ | 2021010505 | 0-400g/2-6℃ |  | 2024-09-25
19 | 全自动冷沉淀制备仪 | LCD23009 | LCD23009 | 0-400g/2-6℃ |  | 2024-09-25
20 | 医用血液冷藏箱 | HXC-258 | BE06MD01T000EFATFTVD | 2-10℃ |  | 2024-09-25
21 | 空气消毒机 | YKX-150 | A1706130917028 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
22 | 空气消毒机 | YKX-150 | A1706130914028 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
23 | 空气消毒机 | YKX-150 | A1512211104029 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
24 | 冷库 | ZK-D20A02S | 4446 | 冷藏:2-6℃;冷冻:(-18)-(-30)℃ |  | 2024-09-25
25 | 无菌接管机 | TSCD-Ⅱ | 2002025 | 0-300℃ |  | 2024-09-25
26 | 空气消毒器 | AP-125 | 125PY2004221266 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
27 | 恒温循环解冻箱 | SCR-50 | HNL062503 | 0-40℃ |  | 2024-09-25
28 | 封管热合机 | WT-HS01 | HS23041 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
29 | 封管热合机 | WT-HS01 | HS23038 | 195-206℃ |  | 2024-09-25
30 | 封管热合机 | WT-HS01 | HS23039 | 195-207℃ |  | 2024-09-25
31 | 封管热合机 | WT-HS01 | HS23040 | 195-208℃ |  | 2024-09-25
32 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-003 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
33 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-004 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
34 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-005 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
35 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-006 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
36 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-010 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
37 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-011 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
38 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-012 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
39 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-013 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
40 | 血液运输箱 | HSA-20（L） | CF-YXX-014 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
41 | 电子天平 | JJ-2000 | 212012082028 | 0~2000g |  | 2024-09-25
42 | 电子天平 | JJ-2000 | 20080113220 | 0~2000g |  | 2024-09-25
43 | 温湿度计 | TH101B | CF-WDJ-01 | 温度：-20~50℃; 湿度：0~100RH |  | 2024-09-25
44 | 温湿度计 | TH101B | CF-WDJ-02 | 温度：-20~50℃; 湿度：0~101RH |  | 2024-09-25
45 | 温湿度计 | TH101B | CF-WDJ-03 | 温度：-20~50℃; 湿度：0~102RH |  | 2024-09-25
46 | 温湿度计 | TH101B | CF-WDJ-04 | 温度：-20~50℃; 湿度：0~103RH |  | 2024-09-25
47 | 温湿度计 | TH101B | CF-WDJ-05 | 温度：-20~50℃; 湿度：0~104RH |  | 2024-09-25
48 | 温度计 | WS-1 | CF-WDJ-06 | 温度：-20~50℃; |  | 2024-09-25
49 | 温度计 | WS-1 | CF-WDJ-07 | 温度：-20~51℃; | 温度：-20~50℃; | 2024-09-25
50 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | CF-WDJ-08 | -80℃-50℃ |  | 2024-09-25
51 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | CF-WDJ-09 | -80℃-50℃ |  | 2024-09-25
52 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | CF-WDJ-10 | -80℃-50℃ |  | 2024-09-25
53 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | CF-WDJ-11 | -80℃-50℃ |  | 2024-09-25
54 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | CF-WDJ-12 | -80℃-50℃ |  | 2024-09-25
55 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | CF-WDJ-13 | -80℃-50℃ |  | 2024-09-25
56 | 大容量低速冷冻离心机 | BY-LR7000 | GJ-2308010003 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25
57 | 大容量低速冷冻离心机 | BY-LR7000 | GJ-2308010004 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25
58 | 全自动血液贴签包装机 | Lapamatic | GJ-LA1201203 | / |  | 2024-09-25
59 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1200714 | /
60 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1200713 | /
61 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181013 | /
62 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181014 | /
63 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181015 | /
64 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatic-SL | LX-1181016 | /
65 | 大容量低速冷冻离心机 | CRYOFUGE6000i | GJ-40859233 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25
66 | 大容量低速冷冻离心机 | CRYOFUGE6000i | GJ-41126741 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25
67 | 大容量低速冷冻离心机 | CRYOFUGE6000i | GJ-41670355 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25
68 | 低温冷冻离心机 | DL-6000R | GJ-2409082 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25
69 | 低温冷冻离心机 | DL-6000R | GJ-2409083 | 温度：2－4－6℃转速：3000－3600－4000r/min时间：4-10-20min |  | 2024-09-25

## 7.血保科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：血保科
序呈 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 冷库 | TSBY | GJ-XB001 | 2-6℃/（-18）-（-30）℃ |  | 2024-09-25
2 | 恒温循环解冻箱 | SCR-50 | WZT0302 | 0-40℃ |  | 2024-09-25
3 | 血小板恒温振荡保存箱 | XHZ-IB | 0801005 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
4 | 医用低温保存箱 | DW-40L508 | BE05T100N00QEFAQZHS5 | （-40）-0℃ |  | 2024-09-25
5 | 医用低温保存箱 | DW-40L508 | BE05T100N00QEFAQZKDF | （-40）-0℃ |  | 2024-09-25
6 | 医用低温保存箱 | DW-25W518 | BE0641B0000QEMBHBQKL | （-30）-0℃ |  | 2024-09-25
7 | 医用低温保存箱 | DW-30L818BP | BE0HQ00AU00QGMB9M3RK | （-40）-0℃ |  | 2024-09-25
8 | 医用低温保存箱 | DW-86L728J | BE0GYFG1T00QGMB6DPJM | （-86）-0℃ |  | 2024-09-25
9 | 空气消毒机 | YKX-150 | A1706130915028 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
10 | 空气消毒机 | AP-125 | 125PY2004221260 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
11 | 血液低温操作台 | PX-T | LY081401 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
12 | 恒温振荡保存箱 | CX-D型 | HNL0706 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
13 | 恒温振荡保存箱 | CX-D型 | HNL1206 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
14 | 医用低温保存箱 | DW-40L508J | BE05T10AV00QJNADRT3B | （-40）-0℃ |  | 2024-09-25
15 | 医用低温保存箱 | DW-40L508J | BE05T10AV00QJNADHZ8U | -40--20-0℃ |  | 2024-09-25
16 | 医用低温保存箱 | DW-40L508J | BE05T10AV00QJNADLZAS | -40--20-0℃ |  | 2024-09-25
17 | 医用低温保存箱 | DW-40L508J | BE05T10AV00QJNADVAMC | -40--20-0℃ |  | 2024-09-25
18 | 医用低温保存箱 | DW-86L728J | BE0GYFG1T00QGP75PSZ1 | （-86）-0℃ |  | 2024-09-25
19 | 血小板运输保存箱 | LYD-140400 | XB-YXX-002 | 20-24℃ |  | 2024-09-25
20 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-014 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
21 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-015 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
22 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-016 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
23 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-017 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
24 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-018 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
25 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-019 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
26 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-020 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
27 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-021 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
28 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-022 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
29 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-023 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
30 | 血液运输箱 | 11L | XB-YXX-024 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
31 | 血液运输箱 | 11L | XB-YXX-025 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
32 | 血液运输箱 | 11L | XB-YXX-026 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
33 | 血液运输箱 | 11L | XB-YXX-027 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
34 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-028 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
35 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-029 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
36 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-030 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
37 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-031 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
38 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-032 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
39 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-033 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
40 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-007 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
41 | 血液运输箱 | HSA-20L | XB-YXX-011 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
42 | 血液运输箱 | LX-14L | XB-YXX-034 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
43 | 血液运输箱 | LX-14L | XB-YXX-035 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
44 | 血液运输箱 | LX-14L | XB-YXX-036 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
45 | 血液运输箱 | LX-14L | XB-YXX-037 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
46 | 血液运输箱 | LX-14L | XB-YXX-038 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
47 | 温湿度计 | WS-2020 | XB-WDJ-01 | 温度-10~50℃；湿度0~100%RH |  | 2024-09-25
48 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-03 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
49 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-04 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
50 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-05 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
51 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-06 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
52 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-07 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
53 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-08 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
54 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-09 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
55 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-10 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
56 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-11 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
57 | 低温温度计 | / | XB-WDJ-12 | -100~40℃ |  | 2024-09-25
58 | 温度计 | / | XB-WDJ-13 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
59 | 温度计 | / | XB-WDJ-14 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
60 | 温度计 | / | XB-WDJ-15 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
61 | 温度计 | / | XB-WDJ-16 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
62 | 温度计 | / | XB-WDJ-17 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
63 | 温度计 | / | XB-WDJ-18 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
64 | 温度计 | / | XB-WDJ-19 | -20~50℃ |  | 2024-09-25
65 | 温度计 | / | XB-WDJ-20 | -20~50℃ |  | 2024-09-25

## 8.检验科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：检验科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 医用低温保存箱 | DW-40L508 | BE05T100N00QEFAQXUTX | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
2 | 医用低温保存箱 | DW-40L508 | BE05T100N00QEFAPJY2J | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
3 | 医用低温保存箱（1） | DW-25W518 | BE064200N00QEJ1P8T0R | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
4 | 医用低温保存箱（2） | DW-25W518 | BE064200N00QEJ1PH44D | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
5 | 医用低温保存箱（3） | DW-25W518 | BE064200N00QEJ1P037M | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
6 | 医用低温保存箱（4） | DW-25W518 | BE064200N00QEJ1P727Z | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
7 | 医用低温保存箱（5） | DW-25W518 | BE064200N00QEJ1PVA60 | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
8 | 医用低温保存箱（6） | DW-25W518 | BE064200N00QEJ1PR2Y0 | （-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
9 | 医用冷藏箱 | HYC-360 | BE032201T00QEFAV320U | 2-10℃ |  | 2025-09-25
10 | 医用冷藏箱 | HYC-360 | BE032201T00QEFAV0HY7 | 2-10℃ |  | 2025-09-25
11 | 医用冷藏箱 | HYC-360 | BE032201T00QEFAVA1XC | 2-10℃ |  | 2025-09-25
12 | 医用冷藏箱 | HYC-360 | BE032201T00QEFAV308N | 2-10℃ |  | 2025-09-25
13 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282 | BE0F1001T0009K5BWARB | 2-10℃；（-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
14 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282 | BEOF1001T000GK96XM6R | 2-10℃；（-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
15 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282 | BEOF1101700B2C86PVOP | 2-10℃；（-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
16 | 医用血液冷藏箱 | HXC-629 | BEOHC00APO OOJK4 NF5V7 | 2-10℃；（-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
17 | 医用血液冷藏箱 | HXC-629 | BEOHC00APO OOJK4 NBEXL | 2-10℃；（-10-（-30）℃ |  | 2025-09-25
18 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | BEOFZ30AQ00QEMBACVRZ | 2-10℃ |  | 2025-09-25
19 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | BEOFZ3OAQOOQEMBADDBT | 2-10℃ |  | 2025-09-25
20 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BEO3LR00NOOQJMBHQWTK | 2-10℃ |  | 2025-09-25
21 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BEO3LR00NOOQJMBHVB8Y | 2-10℃ |  | 2025-09-25
22 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | BEO6M3OAQOOQEMCGYHON | 2-10℃ |  | 2025-09-25
23 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | BEO6M3OAQOOQEMCGLASS | 2-10℃ |  | 2025-09-25
24 | 电热恒温水浴箱 | SSW-420-2S | 150187 | 20-40℃ |  | 2025-09-25
25 | 电热恒温水浴箱 | H.SWX-420BS | 2201362068 | 20-40℃ |  | 2025-09-25
26 | 恒温水浴箱 | SHHW.21-600 | C25517 | 20-40℃ |  | 2025-09-25
27 | BIOBASE生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A15100799 | 风速：0.2-0.60m/s |  | 2025-09-25
28 | BIOBASE生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A15100796 | 风速：0.2-0.60m/s |  | 2025-09-25
29 | BIOBASE生物安全柜 | 11229BBC86 | BSC29A1907078 | 风速：0.2-0.60m/s |  | 2025-09-25
30 | BIOBASE生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A220302063B | 风速：0.2-0.60m/s |  | 2025-09-25
31 | 全自动空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 190806124005 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
32 | 全自动空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 190806124023 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
33 | 医用空气消毒机 | YKS-Y150 | A1602161505029 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
34 | 臭氧消毒机 | SJG/G100 | A1601121509032 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
35 | 臭氧消毒机 | SJG/G100 | A1601121510032 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
36 | 臭氧消毒机 | SJG/G100 | A1601121504032 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
37 | 白象空气消毒机 | AP-125 | 125PM2002250535 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
38 | 白象空气消毒机 | AP-125 | 125PM2002250553 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
39 | 白象空气消毒机 | AP-125 | 125PM2002250552 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
40 | 白象空气消毒机 | AP-125 | 125PY2004221297 | 出风风速0-10m/s |  | 2025-09-25
41 | 医用气溶胶吸附器 | QRJ-128 | QRJ28Y20031396F | 风量：300-600m3/h |  | 2025-09-25
42 | 医用气溶胶吸附器 | QRJ-128 | QRJ28Y20031397F | 风量：300-600m3/h |  | 2025-09-25
43 | 医用气溶胶吸附器 | QRJ-128 | QRJ28Y20031398F | 风量：300-600m3/h |  | 2025-09-25
44 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | JY-WDJ-01 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
45 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | JY-WDJ-02 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
46 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | JY-WDJ-03 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
47 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | JY-WDJ-04 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
48 | 玻璃温度计 | -50℃-50℃ | JY-WDJ-05 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
49 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | JY-WDJ-06 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
50 | 玻璃温度计 | -50℃-50℃ | JY-WDJ-07 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
51 | 玻璃温度计 | -50℃-50℃ | JY-WDJ-08 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
52 | 玻璃温度计 | -80℃-50℃ | JY-WDJ-09 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
53 | 玻璃温度计 | -50℃-50℃ | JY-WDJ-10 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
54 | 玻璃温度计 | -50℃-50℃ | JY-WDJ-11 | -50℃-50℃ |  | 2025-09-25
55 | 低温离心机 | CL5R | 25615110008 | 0~4000r/min0~20min |  | 2025-09-25
56 | 低温离心机 | CL5R | 25615110009 | 0~4000r/min0~20min |  | 2025-09-25
57 | 医用离心机 | BY-320A | 1109146 | 0~4000r/min0~20min |  | 2025-09-25
58 | 低速离心机 | LC-10C | 2160800005 | 0~4000r/min0~20min |  | 2025-09-25
59 | 医用离心机 | BY-120A | 2008190336 | 0~4000r/min0~20min |  | 2025-03-25
60 | TD-3B型医用离心机 | TD-3B | 2020007 | 0~2000r/min 0~300s |  | 2025-03-25
61 | TD-3B型医用离心机 | TD-3B | 2009-011 | 0~2000r/min 0~300s |  | 2025-03-25
62 | KA-2200离心机 | KA-2200 | W67243 | 0~2000r/min 0~300s |  | 2025-03-25
63 | KA-2200离心机 | KA-2200 | N34898 | 0~2000r/min 0~300s |  | 2025-03-25
64 | 移液器 | 100µl | DP57876 | 10-100µl |  | 2025-09-25
65 | 移液器 | 100µl | 10154547 | 10-100µl |  | 2025-09-25
66 | 移液器 | 100µl | 11040647 | 10-100µl |  | 2025-09-25
67 | 移液器 | 1000µl | DY63524 | 100-500-1000µl |  | 2025-09-25
68 | 移液器 | 200µl | M17214E | 20-200µl |  | 2025-09-25
69 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-12 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
70 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-13 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
71 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-14 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
72 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-15 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
73 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-16 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
74 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-17 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
75 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-18 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
76 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-19 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
77 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-20 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
78 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-21 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
79 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-22 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
80 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-23 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
81 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-24 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
82 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-25 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
83 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-26 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
84 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-27 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
85 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-28 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
86 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-29 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
87 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-30 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
88 | 挂式温度计 | -20℃-50℃ | JY-WDJ-31 | -20℃~50℃ |  | 2025-09-25
89 | 温湿度计 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ | JY-WDJ-32 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
90 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-33 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
91 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-34 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
92 | 温湿度计 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ | JY-WDJ-35 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
93 | 温湿度计 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ | JY-WDJ-36 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
94 | 温湿度计 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ | JY-WDJ-37 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
95 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-38 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
96 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-39 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
97 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-40 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
98 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-41 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
99 | 温湿度计 | 温度-30℃-50℃；湿度20％-100％ | JY-WDJ-42 | 温度-20℃-50℃；湿度0％-100％ |  | 2025-09-25
100 | 低速冷冻离心机 | L530R | GJ-W14100023110251 | 0-4000r/min2-6℃ |  | 2025-09-25
101 | 台式离心机 | TD3 | GJ-W19200022030001 | 0-5000r/min |  | 2025-09-25
102 | 加样枪 |  | YE216AT0351342 | 10-100µl |  | 2025-09-25
103 | 加样枪 |  | YEA16AE0060963 | 0-1000µl |  | 2025-09-25
104 | 低速台式离心机 | TD4 | GJ-W19400023070252 | 0-5000r/min |  | 2025-09-25
105 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 610806N0019080054 | 0.1-1.0mS/m |  | 2025-09-25
106 | 加样枪 |  | YE5K625464 | 20-100-200µl |  | 2025-09-25
107 | 低速离心机 | LC-10C | 2160800005 | 0-4000r/min 0-120s |  | 2025-09-25
108 | 温湿度计 | NA-01 | JY-WDJ-43 | 0-70％ -10℃-40℃ |  | 2025-09-25
109 | 温湿度计 | NA-02 | JY-WDJ-44 | 0-70％ -10℃-40℃ |  | 2025-09-25
110 | 温度计 | NA-03 | JY-WDJ-45 | - 20-50℃ |  | 2025-09-25
111 | 温度计 | NA-04 | JY-WDJ-46 | - 20-50℃ |  | 2025-09-25
112 | 医用离心机 | BY-LR600 | 1909030060 | 0-5000r/min |  | 2025-09-25
113 | 医用离心机（试剂卡） | LB-3000 | I2110020 | 0-5000r/min |  | 2025-03-25
114 | 移液器 | 100-1000μL | O31338E | 100-1000μL |  | 2025-09-25
115 | 移液器 | 100-1000μL | M33673E | 100-1000μL |  | 2025-09-25
116 | 移液器 | 100-1000μL | M33939E | 100-1000μL |  | 2025-09-25
117 | 移液器 | 100-1000μL | O31343E | 100-1000μL |  | 2025-09-25
118 | 移液器 | 100-1000μL | O31623E | 100-1000μL |  | 2025-09-25
119 | 移液器 | 100-1000μL | J23411I | 100-1000μL |  | 2025-09-25
120 | 移液器 | 100-1000μL | J23681I | 100-1000μL |  | 2025-09-25
121 | 移液器 | 100-1000μL | J23477I | 100-1000μL |  | 2025-09-25
122 | 移液器 | 100-1000μL | J24547I | 100-1000μL |  | 2025-09-25
123 | 移液器 | 100-1000μL | J23513I | 100-1000μL |  | 2025-09-25
124 | 移液器 | 100-1000μL | J24570I | 100-1000μL |  | 2025-09-25
125 | 移液器 | 100-1000μL | 11044440 | 100-1000μL |  | 2025-09-25
126 | 移液器 | 10-100μL排枪 | O58553H | 8道10-100μL排枪 |  | 2025-09-25
127 | 移液器 | 10-100μL排枪 | O58477H | 8道10-100μL排枪 |  | 2025-09-25
128 | 移液器 | 50-300μL排枪 | YE18CAL0235261 | 8道50-300μL排枪 |  | 2025-09-25
129 | 移液器 | 50-300μL排枪 | YE18CAL0235259 | 8道50-300μL排枪 |  | 2025-09-25
130 | 移液器 | 2-20μL | P25775E | 2-20μL |  | 2025-09-25
131 | 移液器 | 2-20μL | P25673E | 2-20μL |  | 2025-09-25
132 | 移液器 | 2-20μL | P25856E | 2-20μL |  | 2025-09-25
133 | 移液器 | 2-20μL | M16526E | 2-20μL |  | 2025-09-25
134 | 移液器 | 2-20μL | M16521E | 2-20μL |  | 2025-09-25
135 | 移液器 | 20-200μL | O28954E | 20-200μL |  | 2025-09-25
136 | 移液器 | 20-200μL | M17506E | 20-200μL |  | 2025-09-25
137 | 移液器 | 20-200μL | O29304E | 20-200μL |  | 2025-09-25
138 | 移液器 | 20-200μL | O29319E | 20-200μL |  | 2025-09-25
139 | 移液器 | 20-200μL | M17655E | 20-200μL |  | 2025-09-25
140 | 袖珍电导率测量计 | PT157 | 2883289 | 0.00µS/cm-100mS/cm |  | 2025-09-25
141 | 生物显微镜 | CX21 | TG11281 | 10×10、10×40、10×100 |  | 2025-09-25
142 | 试剂卡孵育器 | LB-C02-1 | I2210069 | 37℃±1℃ |  | 2025-03-25
143 | 全自动封板机 | FAPS | F23-B023-J07 | 175℃±1℃ |  | 2025-09-25

## 9.质管科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：质管科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 全自动血细胞分析仪 | XS-500i | 15655 | 校准品
2 | 半自动生化分析仪 | Photometer4040 | 2318 | 0-500U/L
3 | 半自动生化分析仪 | Photometer4040 | 5650 | 0-500U/L
4 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 36T | 风速：0.2-0.5m/s噪音照度尘埃粒子：0-4.00粒/L
5 | 无菌间 | LNXY | ZK-WJ-01 | 风速：0.2-0.5m/s噪音照度尘埃粒子：0-4.00粒/L
6 | 医用冷藏箱 | HYCD-469 | BE0F130AR00QJMC4X3KV | 2-10℃；（-20）-（-30）℃
7 | 霉菌培养箱 | BMJ-160 | 11011 | 20-30℃
8 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-150 | 11003 | 10-100℃
9 | 电热恒温水箱 | HHW-21.600AII | 620 | 10-100℃
10 | 激光尘埃粒子计数器 | Y09-301 | 931 | 粒径：0.2-0.4µm；空气流量：2-5L/min；时间：1-100min
11 | 秒表 | XL-013 | ZG-201905 | 0-10000S
12 | 低速离心机 | SC-02 | 2170900052 | 0-5000r/min
13 | 电子天平 | JJ2000 | 20080113219 | 0-2000g
14 | 数字温度计 | WSP-211 | 150061 | -100~200℃
15 | 数字温度计 | WSP-211 | 120137 | -100~201℃
16 | 数字温度计 | WSP-211 | 120138 | -100~202℃
17 | 数字温度计 | WSP-211 | 210065 | -100~203℃
18 | 数字温度计 | WSP-211 | 210066 | -100~204℃
19 | 数字温度计 | WSP-211 | 210067 | -100~205℃
20 | 转速计 | RM-1000 | 7010034 | 0~6000r/min
21 | 紫外线辐照计 | ZDZ-1 | 8042 | 0.1µW/cm2~200µW/cm2
22 | 紫外线辐照计 | ZDZ-1 | 15119 | 0.1µW/cm2~200µW/cm2
23 | 数字声级计 | MS6700 | 9060006196 | 20~130dB
24 | 智能风速计 | ZRQF-F30J | 仪器509；探头655 | 0~100m/s
25 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | 601806N0019100110 | 0-14PH
26 | 压力表 | （0-0.25）Mpa | 524018 | 0~0.25MPa
27 | 压力表 | （0-0.25）Mpa | 201305393 | 0~0.26MPa
28 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | 610806N0019080054 | 0.00µs/cm~100µs/cm
29 | 余氯/总氯测定仪 | DGB-402F | 651300N0019030011 | 0.05~30mg/L
30 | 无磁砝码 | 100g | 507 | 标准砝码
31 | 无磁砝码 | 200g | ZK-02 | 标准砝码
32 | 无磁砝码 | 100g | 507 | 标准砝码
33 | 无磁砝码 | 200g | 499 | 标准砝码
34 | 无磁砝码 | 200g | 498 | 标准砝码
35 | 无磁砝码 | 50g | 219 | 标准砝码
36 | 无磁砝码 | 100g | ZG-FM-01 | 标准砝码
37 | 温湿度计 | TH101B | ZG-WDJ-01 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
38 | 温湿度计 | TH101B | ZG-WDJ-02 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
39 | 温湿度计 | TH101B | ZG-WDJ-03 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
40 | 温湿度计 | TH101B | ZG-WDJ-04 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
41 | 移液器 | 100-1000µl | DY58236 | 100~1000µl
42 | 移液器 | 100-1000µl | YE5F628592 | 100~1000µl
43 | 移液器 | 10-100µl | DY38600 | 10~50µl
44 | 移液器 | 10-100µl | YE4A206934 | 10~50µl
45 | 医用冷藏箱 | HYCD-469 | BE0F130AR00QJMC4X3KV | 2-8℃ -40~20℃
46 | 压力表 | （0-0.25）Mpa | 201305393 | 0~0.2MPa
47 | 压力表 | （0-0.25）Mpa | 524018 | 0~0.2MPa
48 | 移液器 | 10-100µl | YE4A206934 | 10-100µl
49 | 移液器 | 100-1000µl | YE5F628592 | 100-1000µl
50 | 移液器 | 10-100µl | DY38600 | 10-50µl
51 | 移液器 | 100-1000µl | DY58236 | 100-1000µl
52 | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC-1100ⅡA2-X | BSC11A230901203B
53 | 显微镜 | CX21FSIC | 1M81699 | 10×10、10×40、10×100
54 | 热合机 | SE-260 | 2610105 | 195-205℃

## 10.综合办
设备校准检定计划表
使用部门 | ：综合办
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 试剂冰箱（库房2号） | HYC-629 | BE0HC00AP00QJK4NQGGT | 2-8℃ |  | 2024-09-25
2 | 试剂冰箱（库房3号） | HYC-629 | BE0HC00AP00QJK4ND3PH | 2-8℃ |  | 2024-09-25
3 | 试剂冰箱（库房4号） | HYC-306 | BE032000N00B0970485A | 2-8℃ |  | 2024-09-25
4 | 试剂冰箱（库房5号） | HYC-306 | BE032000N00B637 | 2-8℃ |  | 2024-09-25
5 | 试剂冰箱（库房6号） | HYC-306 | BE032000N00BU97DX0RT | 2-8℃ |  | 2024-09-25
6 | 试剂冰箱（库房7号) | HYC-940 | BE03LR00N00QJMBHWYSK | 2-8℃ |  | 2024-09-25
7 | 试剂冰箱（库房8号) | HYC-940 | BE03LR00N00QJMBHXHJN | 2-8℃ |  | 2024-09-25
8 | 试剂冰箱（库房9号） | HYC-390 | BE06M400300QEFBHMJ5L | 2-8℃ |  | 2024-09-25
9 | 低温试剂冰箱（库房10号） | DW-40L278 | BE0F1D01T00QJFAPJ8Z0 | (-18)-(-30)℃
10 | 低温试剂冰箱（库房11号） | DW-40L278 | BE0F1D01T00QJFAP8N13 | (-18)-(-30)℃
11 | 立式蒸汽灭菌器 | DGL-100GI | 20200641 | 温度0-150℃；压力(0-25MPa)
12 | 全自动灭菌器 | MSL.N | MS108046 | 温度0-150℃；压力(0-25MPa)
13 | 医用污水处理设备 | MDJXZ | BDHB1505-002 | pH6-7 余氯0.01-10mg/L
14 | 压力表（立式蒸汽灭菌器） | （0-0.4）Mpa | 20110918212 | 0-0.4MPa
15 | 压 力 表(全自动灭菌器) | （0-0.4）Mpa | MX-QJ-138 | 0-0.4MPa
16 | 冰箱玻璃温度计 | -80℃-50℃ | BG-WDJ-01 | -80℃~50℃
17 | 冰箱玻璃温度计 | -80℃-50℃ | BG-WDJ-02 | -80℃~50℃
18 | 温湿度计 | TH101B | BG-WDJ-03 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
19 | 温湿度计 | TH101B | BG-WDJ-04 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
20 | 温湿度计 | TH101B | BG-WDJ-05 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
21 | 温湿度计 | TH101B | BG-WDJ-06 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
22 | 温湿度计 | TH101B | BG-WDJ-07 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
23 | 温湿度计 | TH101B | BG-WDJ-08 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100%RH
24 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-09 | -20~30℃
25 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-10 | -20~30℃
26 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-11 | -20~30℃
27 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-12 | -20~30℃
28 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-13 | -20~30℃
29 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-14 | -20~30℃
30 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-15 | -20~30℃
31 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-16 | -20~30℃
32 | 冰箱温度计 | -20-30℃ | BG-WDJ-17 | -20~30℃
33 | 余氯测定仪 | / | HI97701 | 余氯0.01-10mg/L

## 11.信息科
设备校准检定计划表
使用部门 | ：信息科
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66023546 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
2 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033733 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
3 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033543 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
4 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033537 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
5 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033718 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
6 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033727 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
7 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033795 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
8 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012967 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
9 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012933 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
10 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012873 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
11 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012901 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
12 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012721 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
13 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012785 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
14 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033726 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
15 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033549 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
16 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033721 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
17 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033523 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
18 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033528 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
19 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033750 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
20 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033538 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
21 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033719 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
22 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033515 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
23 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012793 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
24 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033748 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
25 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033720 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
26 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012929 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
27 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033517 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
28 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012829 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
29 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012966 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
30 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012874 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
31 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012961 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
32 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012810 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
33 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012944 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
34 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-P | 66012883 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
35 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033715 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
36 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033527 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
37 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033516 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
38 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033513 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
39 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033751 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
40 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033512 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
41 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033547 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
42 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033752 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
43 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033723 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
44 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033525 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
45 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033749 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
46 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033548 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
47 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033754 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
48 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033540 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
49 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033542 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
50 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033541 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
51 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033529 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
52 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033539 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
53 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033790 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
54 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033520 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
55 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033791 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
56 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033511 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
57 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033747 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
58 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033518 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
59 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033522 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
60 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033510 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
61 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033544 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
62 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033521 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
63 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033526 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
64 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S | 66033519 | 2-4-6℃ |  | 2024-09-25
65 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033716 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
66 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S/dw | 66033753 | 2-4-6℃ -20--25--30℃ |  | 2024-09-25
67 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S2N | 66029495 | ‘-40--50--60℃ |  | 2024-09-25
68 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S2N | 66029502 | ‘-40--50--60℃ |  | 2024-09-25
69 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S2N | 66021286 | ‘-40--50--60℃ |  | 2024-09-25
70 | 温湿度监控设备 | S6C-0L0-S2N | 66020274 | ‘-40--50--60℃ |  | 2024-09-25

## 12.绥芬河
设备校准检定计划表
使用部门 | ：绥芬河
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 溯源 | 完成情况
1 | 全自动生化分析仪 | XW1000C | 24122401C | 20-100U/L |  | 2024-09-25
2 | 艾康干式生化分析仪 | C-300 | 296D00006CB | 20-100U/L |  | 2024-09-25
3 | 全自动生化分析仪 | XW1000C | 23050703C | 20-100U/L |  | 2024-09-25
4 | 全自动生化分析仪 | XW1000C | 24121301C | 20-100U/L |  | 2024-09-25
5 | 血红蛋白分析仪 | Mission | SN19D0019817 | 全血校准品 |  | 2024-09-25
6 | 可调型迷你离心机 | DD5 | GK20241221154B | 转速：0-1000r/min 时间：0-60s |  | 2024-09-25
7 | 可调型迷你离心机 | DD5 | 201600116 | 转速：0-1000r/min 时间：0-60s |  | 2024-09-25
8 | 可调型迷你离心机 | DD5 | GK202306090002 | 转速：0-1000r/min 时间：0-60s |  | 2024-09-25
9 | 移液器 | 10-100µl | YE4A251432 | 10-100µl |  | 2024-09-25
10 | 移液器 | 10-100µl | YE5A522606 | 10-100µl |  | 2024-09-25
11 | 移液器 | 100-1000µl | YE4A273377 | 100~1000µl |  | 2024-09-25
12 | 移液器 | 20-200µl | YM5D087801 | 20~200µl |  | 2024-09-25
13 | 移液器 | 10-100µl | YE241BH0225131 | 10-100µl |  | 2024-09-25
14 | 移液器 | 10-100µl | YE241BH0192399 | 10-100µl |  | 2024-09-25
15 | 移液器 | 20-200µl | YE243BJ0087696 | 20~200µl |  | 2024-09-25
16 | 温湿度计 | TH368 | GJ-CS-WSDJ001 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
17 | 医用冷藏箱 | HYC-68 | GJ-CS-SJ02 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
18 | 医用冷藏箱 | HXC-279 | GJ-XB-EMPKP | 2-10℃ |  | 2024-09-25
19 | 低速离心机 | TD4 | F2406103 | 转速：2000-5000-10000r/min 时间：10-30-60s |  | 2024-09-25
20 | 医用空气消毒机 | AJ/YXD-Y-1000 | 22031338 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
21 | 医用空气消毒机 | KDST-Y1000 | 20120606100329 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
22 | 海尔医用低温保存箱 | DW-25L262 | RZB9T | （-10）-（-30）℃ |  | 2024-09-25
23 | 海尔医用低温保存箱 | DW-40L528D | 5HADQ | （-10）-（-30）℃ |  | 2024-09-25
24 | 海尔医用低温保存箱 | DW-25L262 | 2RJUN | （-10）-（-30）℃ |  | 2024-09-25
25 | 海尔医用冷藏箱 | HXC-429T | 6B3CR | 2-8℃ |  | 2024-09-25
26 | 海尔医用冷藏箱 | HXC-429T | KUC9T | 2-8℃ |  | 2024-09-25
27 | 海尔医用冷藏箱 | HXC-279 | EMPKR | 2-8℃ |  | 2024-09-25
28 | 医用空气消毒机 | YKX/G-120 | A1204061146A7A | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
29 | 医用空气消毒机 | YKX.Z-Y-1200 | 20090222017 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
30 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ001 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
31 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ002 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
32 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ003 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
33 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ004 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
34 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ005 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
35 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ006 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
36 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ007 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
37 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ008 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
38 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ009 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
39 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ010 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
40 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ011 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
41 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ012 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
42 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ013 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
43 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ014 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
44 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ015 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
45 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ016 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
46 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ017 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
47 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ018 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
48 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ019 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
49 | 温湿度计 | TH007 | GJ-XB-WSDJ020 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
50 | 温湿度计 | TH368 | GJ-XB-WSDJ021 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
51 | 温湿度计 | TH368 | GJ-XB-WSDJ022 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
52 | 温湿度计 | TH368 | GJ-XB-WSDJ023 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
53 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ024 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
54 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ025 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
55 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ026 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
56 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ027 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
57 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ028 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
58 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ029 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
59 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ030 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
60 | 温湿度计 | C603 | GJ-XB-WSDJ031 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
61 | 血液转运箱 | 6L | GJ-XB-ZYX001 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
62 | 血液转运箱 | 6L | GJ-XB-ZYX002 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
63 | 血液转运箱 | 15L | GJ-XB-ZYX003 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
64 | 血液转运箱 | 15L | GJ-XB-ZYX004 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
65 | 血液转运箱 | 12L | GJ-XB-ZYX005 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
66 | 血液转运箱 | 12L | GJ-XB-ZYX006 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
67 | 血液转运箱 | 20L | GJ-XB-ZYX007 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
68 | 血液转运箱 | 20L | GJ-XB-ZYX008 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
69 | 血液转运箱 | C2213 | GJ-XB-ZYX009 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
70 | 血液转运箱 | C2213 | GJ-XB-ZYX010 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
71 | 血液转运箱 | LX-65A | GJ-XB-ZYX011 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
72 | 血液转运箱 | 30L | GJ-XB-ZYX012 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
73 | 血液转运箱 | LX-45A | GJ-XB-ZYX013 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
74 | 血液转运箱 | 20L | GJ-XB-ZYX014 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
75 | 血液转运箱 | 20L | GJ-XB-ZYX015 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
76 | 血液转运箱 | 11L | GJ-XB-ZYX016 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
77 | 血液转运箱 | 12L | GJ-XB-ZYX017 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
78 | 血液转运箱 | 12L | GJ-XB-ZYX018 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
79 | 血液转运箱 | 20L | GJ-XB-ZYX019 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
80 | 血液转运箱 | 20L | GJ-XB-ZYX020 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
81 | 便携式数字测温仪 | WSP-211 | 170027 | -20~100℃ |  | 2024-09-25
82 | 智能温湿度记录仪 | -20-30℃ | 66033749 | -20~100℃ |  | 2024-09-25
83 | 血小板震荡转运箱 | HXZ-5Z | BEOVN3M | 震荡频率50-60-70次/分 温度10-20--30℃ |  | 2024-09-25
84 | 血小板恒温保存箱 | MDC-5 | 2401000305MDC | 震荡频率50-60-70次/分 温度10-20--30℃ |  | 2024-09-25
85 | 海尔医用低温保存箱 | HXC-429T | 6M8B1 | 2-8℃ |  | 2024-09-25
86 | 海尔医用低温保存箱 | HXC-429T | 6S9UN | 2-8℃ |  | 2024-09-25
87 | 海尔医用低温保存箱 | HXC-279 | BE0HB00AX00 | 2-8℃ |  | 2024-09-25
88 | 数字化智能采血混合仪 | M8 | M011031 | 0~400g |  | 2024-09-25
89 | 数字化智能采血混合仪 | M8 | M011023 | 0~400g |  | 2024-09-25
90 | 数字化智能采血混合仪 | M8 | M09010380 | 0~400g |  | 2024-09-25
91 | 封管热合器 | SE-260 | 2610145 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
92 | 封管热合器 | S3 | 1710019 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
93 | 封管热合器 | S3 | 1710032 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
94 | 封管热合器 | S3 | 16010340 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
95 | 封管热合器 | S3 | 16010497 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
96 | 高频热合机 | GZR-III | 1507030 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
97 | 高频热合机 | GZR-III | 1801005 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
98 | 高频热合机 | GZR-III | 1111014 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
99 | 高频热合机 | GZR-III | GZ3W2405020H | 195-205℃ |  | 2024-09-25
100 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2302530W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
101 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2302531W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
102 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2302532W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
103 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2403529W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
104 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2403530W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
105 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2403531W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
106 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | CZ2C2403532W | 195-205℃ |  | 2024-09-25
107 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | 1405087 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
108 | 微电脑采液控制器 | CZK-IIC | 1203030 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
109 | 微电脑采液控制器 | CZK-IC | 1607020 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
110 | 医用空气消毒机 | KDST-Y1000 | 20090244089 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
111 | 医用空气消毒机 | AJ/YXD-Y-1000 | 22031380 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
112 | 温湿度计 | TH368 | GJ-CX-WSDJ001 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
113 | 温湿度计 | TH368 | GJ-CX-WSDJ002 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
114 | 温湿度计 | C603 | GJ-CX-WSDJ003 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-26
115 | 温湿度计 | C603 | GJ-CX-WSDJ004 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-27
116 | 浮标式氧气吸入器 | YYX-05A | 19032544 | 0~25MPa |  | 2024-09-25
117 | 温湿度计 | TH368 | GJ-KF-WSDJ001 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
118 | 温湿度计 | TH368 | GJ-KF-WSDJ002 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
119 | 医用低温离心机 | TDL-360R | 2411707 | 转速：0-3000r/min 时间：0-20min 温度：2-6℃ |  | 2024-09-25
120 | 医用低温离心机 | TDL-360R |  | 转速：0-3000r/min 时间：0-20min 温度：2-6℃ |  | 2024-09-25
121 | 低温离心机(湘仪) | L530R | 14115110035 | 转速：0-3000r/min 时间：0-20min 温度：2-6℃ |  | 2024-09-25
122 | 低温离心机(湘仪) | CH12R | 17317120045 | 转速：0-3000r/min 时间：0-20min 温度：2-6℃ |  | 2024-09-25
123 | 低温滤白柜 | WLB-200B | 20111023 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
124 | 低温滤白柜 | QGZK-LTC | DWLB3001 | 2-10℃ |  | 2024-09-25
125 | 医用空气消毒机 | AJ/YXD-Y-1000 | 22031379 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
126 | 医用空气消毒机 | AJ/YXD-Y-1000 | 22031347 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25
127 | 温湿度计 | TH368 | GJ-ZB-WSDJ001 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
128 | 温湿度计 | TH368 | GJ-ZB-WSDJ002 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-25
129 | 温湿度计 | C603 | GJ-ZB-WSDJ003 | 温度：-20~50℃；湿度：0~100% |  | 2024-09-26
130 | 封管热合器 | S3 | 16010341 | 195-205℃ |  | 2024-09-25
131 | 封管热合器 | S4 | 16010342 | 195-206℃ |  | 2024-09-25
132 | 电子血压计 | YE655A | 170952673 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
133 | 电子血压计 | YE655A | 170957678 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
134 | 电子血压计 | 512CAK28 | 512AK00789 | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
135 | 电子血压计 | HEM-81002K | 20211183550LG | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
136 | 电子血压计 | HEM-7173K | 20220407776LG | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
137 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20220126223LG | 0-300mmHg |  | 2024-09-25
138 | 体重秤 | EB9 | GJ-TJ-02 | 0~100kg |  | 2024-09-25
139 | 小米6体重秤 | XMTZC01HM | 2015DP0225 | 0~100kg |  | 2024-09-25
140 | 医用空气消毒机 | AJ/YXD-Y-1000 | 22031382 | 出风风速0-10m/s |  | 2024-09-25