## Sheet1
牡丹江市中心血站拟采购专用材料清单
初检酶免试剂（一包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/盒 | 盒 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行HBV病毒表面抗原检测。
2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 套 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行HCV病毒表面抗原检测。
3 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 套 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行HIV病毒表面抗原检测。
4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 套 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行TP抗体检测。
5 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支*2 | 盒 | ABO 血型正定型，快速鉴定 A、B 抗原。
复检酶免试剂（二包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 盒 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行HBV病毒表面抗原检测。
2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 套 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行HCV病毒表面抗原检测。
3 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 套 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行HIV病毒表面抗原检测。
4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/套 | 套 | 用于血源筛查体外诊断试剂，酶联免疫法进行TP抗体检测。
5 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支*2 | 盒 | ABO 血型正定型，快速鉴定 A、B 抗原。
初筛试剂（三包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 机采血小板样本初筛过程中对初次献血者的HBV快速检测。
2 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 机采血小板样本初筛过程中对初次献血者的TP快速检测。
3 | 谷丙转氨酶测试条（干式化学法） | 100T/盒 | 套 | 用于体外定量或半定量检测人体血液（通常是血清或血浆）中的谷丙转氨酶（ALT）活性。
4 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 用于体外定量或半定量检测人体血液（通常是血清或血浆）中的谷丙转氨酶（ALT）活性。
5 | 血细胞分析仪用溶血剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | XP-100生化分析仪设备配套使用，对采集的献血者血液样本进行初筛检测，保证检测结过稳定、准确。
6 | 血细胞分析仪清洗液 | 50ml/瓶 | 瓶 | XP-100生化分析仪设备血细胞分析仪实验过程中设备内部为防止管路堵塞的清洗试剂。
7 | 血细胞分析仪用稀释液 | 20L/箱 | 箱 | XP-100生化分析仪设备血细胞分析仪实验过程中稀释样本的检测试剂。
8 | 血细胞分析仪质控物（三分类） | 5ml/支 | 支 | XP-100生化分析仪设备血细胞分析仪对合格指标临近点的质控品，用以保证实验数据的准确性。
9 | 血红蛋白检测试剂 | 45ml/*2 | 套 | 用于体外定量测定人体血液中血红蛋白（Hb）的浓度，初步评估献血者是否贫血。
10 | 血红蛋白试纸条 | 2筒/盒 | 盒 | 洗涤红细胞，去白细胞悬浮红细胞游离血红蛋白监测。
血型试剂（四包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试 | 盒 | 快速不规则抗体筛查、辅助交叉配血。
2 | ADO正反定型及Rh(D/C/E)血型检测卡 | 8孔/卡，5*12卡/盒 | 盒 | 柱凝集法 ABO+RhD 同步检测。
3 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 10ml/支*3 | 盒 | ABO 血型反定型试验。
4 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 盒 | 血型RhD检测实验中所应用的试剂。
5 | 抗人球蛋白（抗IgG,C3d）检测试剂盒 | 10ml/盒 | 盒 | IgG+C3d 抗人球蛋白试验、配血。
6 | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） | 96孔/盒 | 盒 | 血小板抗体筛查、配型，解决输注无效。
7 | 抗A1血清 | 5ml/盒 | 盒 | ABO 亚型鉴定，区分 A1 与 A2。
8 | 抗-H血清 | 5ml/盒 | 盒 | H 抗原检测、ABO 亚型及孟买血型鉴定。
9 | 抗-AB血清 | 10ml/盒 | 盒 | ABO 血型对照、反定型辅助验证。
10 | 抗E（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/盒 | 盒 | Rh 血型 E 抗原鉴定。
11 | 抗e（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/盒 | 盒 | Rh 血型 e 抗原鉴定。
12 | 抗C（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/盒 | 盒 | Rh 血型 C 抗原鉴定。
13 | 抗c（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/盒 | 盒 | Rh 血型 c 抗原鉴定。
14 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/盒 | 盒 | RhD 血型快速定型。
15 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/盒 | 盒 | RhD 血型快速定型。
16 | RhD（IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/盒 | 盒 | RhD 血型鉴定、弱 D 抗原检测。
17 | 样本释放剂 | 1ml/支 | 支 | 获取红细胞致敏抗体，用于抗体鉴定、疑难配血。
18 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 盒 | 不规则抗体初步筛查。
19 | 不规则抗体检测试剂盒 | 3*5ml | 盒 | 不规则抗体筛查。
20 | 抗人球蛋白（抗IgG）检测试剂盒 | 10ml/盒 | 盒 | IgG 抗人球蛋白试验、配血。
21 | 抗人球蛋白（C3d）检测试剂盒 | 10ml/盒 | 盒 | C3d 抗人球蛋白试验、配血。
22 | 抗人球蛋白检测卡（IgG+C3d） |  | 卡 | IgG+C3d 抗人球蛋白试验、配血。
23 | 抗人球蛋白检测卡（IgG+C3d） |  | 卡 | IgG+C3d 抗人球蛋白试验、配血。
血型仪配套耗材（五包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 全自动血型仪配套使用稀释液质量控制 | 瓶 | 瓶 | 红细胞悬液制备、抗体稀释。
2 | 全自动血型仪配套使用血型测试微孔板 | 96孔U型 | 块 | 血型实验过程中的一次性耗材,适用于伽利略NEO设备。
3 | 全自动血型仪配套使用搅拌磁珠 | 50粒/瓶 | 瓶 | 全自动血型分析仪（伽利略NEO）实验过程中为保证数据准确性与一致性，用于试剂以及样本混匀的消耗性耗材。
4 | 全自动血型样本载架 |  | 个 | 血型实验过程中托举微孔板的载具,适用于伽利略NEO设备。
酶免检测系统配套耗材（六包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | FAME专用清洗液 | 50支/盒 | 盒 | 用于全自动酶免分析仪FAME管路的清洗。
2 | STAR一次性加样尖 | 1000ul/支 | 支 | 酶免实验过程中，前加样设备所用一次性耗材。
3 | 一次性使用静脉血样采集器（肝素） | 3ml | 支 | 专门用于在无偿献血过程中，无菌采集、保存和转运与献血者所献全血同源的血液样本，以供实验室进行输血相关传染病标志物、血型等安全性检测的专用容器系统。
4 | FAME试剂槽 | 100ml/个 | 个 | 酶免后处理设备FAME在加样过程中盛放反应试剂的容器。
5 | FAME洗液桶 |  | 个 | 酶免后处理设备FAME实验过程中设备存放试剂所用耗材。
6 | FAME注射器 |  | 个 | 酶免后处理设备FAME实验过程中加注试剂所用耗材。
检验质控试剂（七包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 乙型肝炎表面抗原血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 酶免检测实验HBV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
2 | 丙型肝炎病毒抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 酶免检测实验HCV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
3 | 人类免疫缺陷病毒I抗体血清（液体）标准物质 | 1ml/支 | 支 | 酶免检测实验HIV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
4 | 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 酶免检测实验TP项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
5 | 丙氨酸氨基转移酶非定值质控品 | 3ml/支 | 支 | 全自动生化分析仪用合格指标临近点的质控品，用以保证实验数据的准确性。
6 | 核酸检测质控品系列血清（液体）标准物质 | 3支/套 | 支 | 核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HBV、HCV、HIV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
7 | 核酸检测质控品（罗氏） | 6支/套 | 盒 | 核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HBV、HCV、HIV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
8 | 酶免血筛四项血清（液体）标准物质 | 3ml/支 | 支 | 酶免实验过程中初检组用的阳性对照血清。
9 | 酶免阴性质控品 | 3ml/支 | 支 | 酶免实验过程中阴性对照血清。
10 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 5ml/支,2支/盒 | 盒 | 血型检测试剂的质控品。
11 | 交叉配血质控品 | 5ml/支,6支/盒 | 盒 | 血型检测试剂的质控品。
血液质控试剂（八包）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒 | 盒 | 蒸汽压力灭菌效果检测。
2 | 营养琼脂培养基 | 90mm，10个/包 | 90mm，10个/包 | 环境空气和物体表面菌落数质控检测。
3 | 表面培养基（一）：检测含碘、氯过氧化物类消毒剂消毒过的物 | 60mm×10个/包 | 60mm×10个/包 | 工作人员手部菌落数、物体表面菌落数、献血者穿刺部位菌落数、血液运输设备内壁菌落数质控检测。
4 | 表面培养基：普通表面和醇类消毒过的物表 | 60mm×10个/包 | 60mm×10个/包 | 工作人员手部菌落数、物体表面菌落数、献血者穿刺部位菌落数、血液运输设备内壁菌落数质控检测。
5 | 硫乙醇酸盐培养基 | 40ml/支、20支/盒 | 40ml/支、20支/盒 | 血液无菌试验质控检测（需氧菌检测）
6 | 改良马丁培养基 | 40ml/支、20支/盒 | 40ml/支、20支/盒 | 血液无菌试验质控检测（厌氧菌检测）
7 | 血浆游离血红蛋白 | 试剂1（R1）：100ml×1， 试剂2（R2）：100ml×1， 试剂3（R3）：10ml×1 | 盒 | 全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞质控检查中游离血红蛋白项目监测。
8 | 微量总蛋白测定试剂 | 试剂（R）:50ml×2； 试剂（R）：70ml×2； 试剂（R）：100ml×2； 试剂（R）：120ml×2 ；试剂（R）：500ml×2 | 盒 | 洗涤红细胞质控检查中上清微量总蛋白项目监测。
9 | 总蛋白测定试剂盒 | 试剂（R）：50ml×2； 试剂（R）：70ml×2； 试剂（R）：100ml×2 | 盒 | 冰冻血浆，新鲜冰冻血浆质控检查中总蛋白项目监测。
10 | 甘油测定试剂 | 试剂1（R1）：50ml×1 试剂2（R2）：50ml×1 试剂3（R3）：12.5ml×1 试剂1（R1）：100ml×1 试剂2（R2）：100ml×1 试剂3（R3）：25ml×1 | 盒 | 冰冻解冻去甘油红细胞质控检查中甘油歼留含量项目检测。
11 | 结晶紫染色液 | R：50ml×2 | 盒 | 去白全血、去白细胞悬浮红细胞、去白单血小板质控检查中残留 白细胞项目监测。
12 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒 全自动血凝乏Ⅷ因子试剂 | 8*1ml/盒 | 盒 | 新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝血因子质控检查中Ⅷ因子含量检测。
13 | 纤维蛋白原测定试剂 全自动血凝FIB纤维蛋白原测定试剂（凝固法) | 10ml*1/盒 | 盒 | 冷沉淀凝血因子质控检查中纤维蛋白原含量检测。
14 | 全自动血凝活化部分凝血活酶时间测定试剂（凝固法）APTT | 10*2ml/盒 | 盒 | 全自动血凝分析仪配套使用试剂。用于检测新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝 血因子质控检查中Ⅷ因子含量及纤维蛋白原含量。
15 | 氯化钙溶液 全自动血凝氯化钙试剂 | 15ml瓶/瓶/盒 | 盒 | 全自动血凝分析仪配套使用试剂。用于检测新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝 血因子质控检查中Ⅷ因子含量及纤维蛋白原含量。
16 | 缓冲液 全自动血凝TC缓冲液 | 15ml*10/盒 | 盒 | 全自动血凝分析仪配套使用试剂。用于检测新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝 血因子质控检查中Ⅷ因子含量及纤维蛋白原含量。
17 | 清洗液 全自动血凝清洗液-CLI-血凝（绿色盒） | 50ml/盒 | 盒 | 全自动血凝分析仪配套使用试剂。用于检测新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝 血因子质控检查中Ⅷ因子含量及纤维蛋白原含量。
18 | 血红蛋白溶血剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 全自动血细胞分析仪配套试剂。用于检测血液中红细胞、血红蛋白、 血小板含量。
19 | 染色液 | 42ml/袋 | 袋 | 全自动血细胞分析仪配套试剂。用于检测血液中红细胞、血红蛋白、 血小板含量。
20 | 稀释液体 | 20L/箱 | 箱 | 全自动血细胞分析仪配套试剂。用于检测血液中红细胞、血红蛋白、 血小板含量。
21 | 白细胞分类溶血剂 | 5L/箱 | 箱 | 全自动血细胞分析仪配套试剂。用于检测血液中红细胞、血红蛋白、 血小板含量。
22 | 清洗液 全自动血细胞分析仪清洗液（蓝色盒） | 50ml/瓶 | 瓶 | 全自动血细胞分析仪配套试剂。用于检测血液中红细胞、血红蛋白、 血小板含量。

## Sheet2
附件：1
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第 一 组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体联合检测试剂（胶体金法） | 100人份/盒 | 盒 | 用于定性检测人血清、血浆或全血样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）和梅毒螺旋体。
2 | 谷丙转氨酶测试条（干式化学法） | 100人份/盒 | 人份 | 用于体外定量或半定量检测人体血液（通常是血清或血浆）中的谷丙转氨酶（ALT）活性。
3 | CD80生化分析仪用清洗液 | 2L | 瓶 | 用于本中心现有生化分析仪的日常清洗。
4 | 生化分析仪记录纸 | 50mm*20m | 卷 | 记录生化分析测试结果。
5 | 血红蛋白检测试剂（比重法） | 85ml/瓶（2瓶1套） | 套 | 用于体外定量测定人体血液中血红蛋白（Hb）的浓度，初步评估献血者是否贫血。
6 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT/GPT）测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 试剂1：40mlX1 试剂2：10mlX1 | 盒 | 主要用于体外定量测定人体血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶（ALT）的活性。
7 | 生化多项质控品(水平1) | 冻干粉型，水平1:1ml*3/盒 | 盒 | 用于采血前初筛检测的质量控制，其核心用途是监控生化分析仪检测系统的精密度和随机误差，确保日常检测结果的稳定性、可靠性和可比性。
8 | 200mL三联CPDA-1+MAP 去白压延带留样袋血袋 | T-200ML | 个 | 用于从献血者处无菌采集200mL全血。
9 | 400mL 三联CPDA-1+MAP 去白压延带留样袋血袋 | T-400ML | 个 | 用于从献血者处无菌采集400mL全血。
10 | 400mL 四联CPDA-1+MAP 去白压延带留样袋血袋 | Q-400ML | 个 | 用于从献血者处无菌采集400mL全血。
11 | 一次性使用采血护理包 | 100个/箱 | 个 | 用于献血者静脉血液标本采集的专用、无菌、一次性组合器械包。
12 | 一次性使用真空血样采集容器 | 6ml | 个 | 专门用于在无偿献血过程中，无菌采集、保存和转运与献血者所献全血同源的血液样本，以供实验室进行输血相关传染病标志物、血型等安全性检测的专用容器系统。
13 | 一次性使用塑料试管 | 12*75mm | 支 | 用于盛装在实验室检测过程中，从特定献血者群体、血液制品或实验体系中采集的血液样本。
14 | 一次性使用塑料试管 | 13*100mm | 支 | 用于盛装在实验室检测过程中，从特定献血者群体、血液制品或实验体系中采集的血液样本。
15 | 采血管（2ml） | 2ml | 个 | 专门用于在无偿献血过程中，无菌采集、保存和转运与献血者所献全血同源的血液样本，以供实验室进行输血相关传染病标志物、血型等安全性检测的专用容器系统。
16 | 一次性使用真空采血管（肝素） | 6ml | 支 | 专门用于在无偿献血过程中，无菌采集、保存和转运与献血者所献全血同源的血液样本，以供实验室进行输血相关传染病标志物、血型等安全性检测的专用容器系统。
17 | 一次性核酸检测用真空采血管 | 8ml | 个 | 专门用于在无偿献血过程中，无菌采集、保存和转运与献血者所献全血同源的血液样本，以供实验室进行核酸检测的专用容器系统。
18 | 一次性使用消毒棉棒(碘伏) | 500支/盒 | 盒 | 对献血者穿刺部位的皮肤进行严格、有效的消毒，以杀灭皮肤表面的常居菌和暂居菌，建立无菌操作区域，预防血液采集过程中因皮肤细菌进入血液而引起的细菌污染和输血感染风险。
19 | 移液吸头 | T-200-Y | 包 | 确保初筛检测操作流程的准确性、标准化和生物安全，防止样本交叉污染，从而保证快速检测结果的可靠性。
20 | 氧气钢瓶 | 2L | 个 | 作为急救设备，在献血者发生严重献血不良反应（如血管迷走神经反应导致的严重晕厥、低血压、呼吸困难等）时，提供紧急氧气吸入治疗，以纠正或缓解组织缺氧状态，保障献血者生命安全。
21 | 血压计球 |  | 个 | 为测量献血者血压提供手动充气压力。
22 | 移液器 | 5-50ul 20-200ul 100-1000ul 1000-5000ul | 把 | 与移液吸头配套使用，用于精确、微量地转移血液样本和检测试剂。
23 | 锐器盒 | 1L | 个 | 安全地收集和暂时贮存在献血服务过程中产生的所有锐利废弃物，防止针刺伤等职业暴露，避免病原体传播。
24 | 脉枕 | 22cm*11cm*5cm | 个 | 为测量献血者脉搏（心率、节律、强弱）提供一个稳定、舒适且标准化的支撑，评估献血者心血管系统基本状况。
25 | 毛细温湿度计 | KTH-1 | 支 | 用于持续、直观地监测并记录关键工作区域的温度和相对湿度，确保血液样本的临时储存环境、试剂保存条件及仪器运行环境符合既定标准。
26 | 冰箱温度计 | 220型 | 支 | 用于持续、准确地监测并记录储存血液及其关键成分（如红细胞、血浆、血小板等）以及相关试剂、耗材的专用冷藏/冷冻设备的内部温度。
27 | 电子体重秤 | 06BT | 个 | 对献血者进行基本健康筛查，确保献血者符合体重要求，以保障献血者安全和血液采集的合规性。
28 | 紫外线循环风灯管 | H型 | 个 | 与空气消毒机配套使用，确保采血环境的安全与洁净，降低因空气传播导致的操作部位感染、献血者间交叉感染以及工作人员职业暴露的风险。
29 | 体温计 | 三角形棒式（口腔） | 支 | 在献血前对献血者进行快速体温筛查，保护献血者健康，避免其在不适状态下献血。
30 | 一次性使用消毒棉棒(乙醇) |  | 支 | 对献血者穿刺部位的皮肤进行严格、有效的消毒，以杀灭皮肤表面的常居菌和暂居菌，建立无菌操作区域，预防血液采集过程中因皮肤细菌进入血液而引起的细菌污染和输血感染风险。
31 | 特定电磁波治疗器 | 台式 | 台 | 为献血者提供安全、便捷的物理辅助护理，以提升献血体验和舒适度。
32 | 一次性使用无菌注射器（50ml） | 50ml | 支 | 处理献血不良反应时必备的材料之一，一次性使用，50ml大容量，方便药剂的配制及保证药剂使用的无菌。
33 | 血细胞分析用溶血剂 | 100人份/盒 | 盒 | 与生化分析仪设备配套使用，对采集的献血者血液样本进行初筛检测，保证检测结过稳定、准确。
34 | 袖带表式血压计 | YM100 | 个 | 用于测量献血者血压，快速筛查是否存在高血压或低血压等暂时不适宜献血的情况，要求便于携带和消毒。
35 | 丙肝试纸条 |  | 人份 | 用于丙型肝炎病毒（HCV）感染情况的筛查，要求其性能稳定、操作简便、快速出结果。
36 | 艾滋试纸条 |  | 人份 | 用于人类免疫缺陷病毒感染情况的筛查，要求其性能稳定、操作简便、快速出结果。
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第二组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 辐照指示卡 | WG-R50-I | 张 | 可直观显示辐照是否达标，用于血液辐照后定性验证，符合国家血液辐照技术规范，灵敏度高、显色稳定，便于临床快速判读。
2 | 熔接片 | sc*w017 | 个 | 用于血液管路无菌热合，熔接强度高、密封性好，无渗漏风险，操作便捷，保障血液产品质量。
3 | 血袋套筒（BP16） | 75003851 | 个 | 适配于规格血袋，用于血袋固定与防护，材质柔软耐磨，可有效缓冲外力，避免血袋破损，便于离心、存储操作。
4 | PE手套 | 大号（100支/包） | 包 | 用于血液成分制备、包装、储存及发放等操作的职业防护。
5 | 消毒泡腾片 | 1.5g*100 片/ 瓶 | 瓶 | 可配制不同浓度消毒液，用于环境、物体表面消毒。
6 | 医用外科口罩 | 平面型挂耳 | 个 | 有效阻隔飞沫、颗粒物等，挂耳式设计佩戴舒适，用于用于血液成分制备、包装、储存及发放等操作时的呼吸道防护。
7 | 一次性帽子 | 平顶型 | 个 | 可完全包裹头发，防止毛发脱落污染操作区域，透气舒适，用于血液成分制备、包装、储存及发放等操作的头部防护。
8 | 一次性使用塑料血袋 | 200ml | 个 | 医用级PVC材质，生物相容性好，无毒性，抗凝剂配比精准，密封性强，主要用于血液分装。
9 | 一次性使用塑料血袋 | 100ml | 个 | 医用级PVC材质，生物相容性好，无毒性，抗凝剂配比精准，密封性强，主要用于血液分装。
10 | 射频线 | SE700S | 根 | 稳定传输、抗干扰、确保热合功率稳定。保障管路热合密封性，避免血液渗漏或污染。
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第三组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 血液保存液（I） | 500ml | 个 | 在应用全自动血细胞分离机采集血小板过程中使用血液保存液（Ⅰ）可有效抑制献血者体外血液凝集。
2 | 血液成分分离机配套管路 | 6套/箱 | 套 | 血液成分分离机配套管路与血液成分分离机配套使用，是使用血液成分分离机采集血小板的必备物料。
3 | 一次性血液成分分离管路 | 6套/箱 | 套 | 一次性血液成分分离管路与血细胞分离机配套使用，用于单采血小板的采集。
4 | 无菌接管机计数器 | 1000次/套 | 次 | 无菌接管机计数器用于记录无菌接管机接驳次数，用于无菌条件下连接PVC管路。
5 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 16G针头 | 个 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针是采集血小板过程中出现需要更换针头情况下必备使用的耗材。
6 | 一次性使用血小板常温保存袋 | 800ml | 个 | 因采集两个单位血小板管路没有多余的保存袋供分装，血小板常温保存袋分装0.5单位血小板使用。
7 | 一次性使用无菌注射器（5ml） | 5ml | 个 | 一次性使用无菌注射器（5ml)用于采血科献血者初筛采血样使用。
8 | 一次性使用无菌注射器（20ml） | 20ml | 个 | 一次性使用注射器（20ml）用于献血者出现不良反应时静脉推注或配制注射液使用。
9 | 一次性使用采血针 | A型0.7mm | 个 | 一次性使用采血针用于献血者静脉穿刺采集血液标本初检，与一次性使用静脉血样采集容器配套使用。
10 | 透气胶布 | 1.2cmX910cm | 个 | 透气胶布用于固定采集血小板使用的一次性血液成分分离管路。
11 | 一次性医用垫单 | 90cm*150cm | 张 | 献血者献血过程中用于防止交叉污染做铺垫使用。
12 | 血压计袖带 | 成人加长 | 个 | 与水银柱式血压计配套使用，用于献血者体格检查时测量血压。
13 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7mmX25mm | 个 | 一次性使用静脉输液针用于献血者在捐献血小板过程中，静脉穿刺后出现献血不良反应时，供静脉输注急救药品使用。
14 | 一次性使用输液器 | 0.7mm×25m | 个 | 一次性使用输液器与一次性使用静脉输液针配套使用，主要用于捐献血小板过程中献血者出现不良反应时重力输液使用。
15 | 一次性使用输血器 | B-0.9mm*27mm | 个 | 一次性使用输血器用于献血者在捐献血小板过程中，静脉穿刺后出现献血不良反应时，供静脉输注急救药品使用。
16 | 一次性使用无菌吸氧管 | 成人双鼻 | 个 | 与医用供氧器配合使用，用于献血者在献 血过程中发生中度以上献血反应出现呼吸困难给其供氧时使用。
17 | 医用手术剪 | 14cm | 把 | 用于采血过程中工作人员剪切热合后的采血管路等使用。
18 | 医用止血钳 | 16cm | 把 | 在采血过程中，采血设备发生故障时，医用止血钳用于采血管路等的临时夹闭，便于后续手动操作。
19 | 医用输液贴 | 7X3.5cm | 贴 | 用于献血者静脉采集初检血样后，覆盖保护针眼便于献血者自行按压针眼。
20 | 止血带 | 内径：5mm*7mm， 外径：10mm*14mm | 米 | 通过压迫手臂近端血管使静脉充盈显露，便于穿刺操作。
21 | 一次性注射器（1ml） | 1ml | 个 | 献血者在献血过程中偶有发生严重不良反应的情况，1ml注射器用于急救药物的肌肉注射。
22 | 无纺布垫巾 | 20cm*30cm | 张 | 在献血者献血过程中为防止献血者之间交叉污染，在献血者头部和手臂等与采血椅直接接触部位需要使用一次性无纺布垫巾。
23 | 无纺布垫巾 | 40cm*40cm | 张 | 在献血者献血过程中为防止献血者之间交叉污染，在献血者头部和手臂等与采血椅直接接触部位需要使用一次性无纺布垫巾。
24 | 紫外线消毒灯管 | ZW13S15W-Z437(44CM) | 个 | 紫外线消毒灯管是空气消毒机的核心组成部分之一。为达到预期的消毒效果，达到累计使用时长的紫外线消毒灯管需要定期更换。
25 | 一次性使用血小板分离器 | 8套/箱 | 套 | 一次性使用血小板分离器与便携式血液成分分离机配套使用，用于单采血小板的采集。
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第四组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 480人份/盒 | 盒 | 初检组用酶联免疫法进行HIV病毒检测。
2 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 （酶联免疫法） | 480人份/盒 | 盒 | 复检组用酶联免疫法进行HBV病毒检测。
3 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 初级组用酶联免疫法进行HCV病毒检测。
4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 初级组用酶联免疫法进行TP病毒检测。
5 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 (酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 初级组用酶联免疫法进行HBV病毒检测。
6 | 核酸试剂及耗材 | 试剂：96测试/盒 对照试剂：6套 | 盒 | 用PCR方法进行血液核酸筛查检测工作。
7 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 复检组用酶联免疫法进行TP病毒检测。
8 | 酶免后处理试剂注射器 | 20ml/只，8只/盒 | 盒 | 酶免后处理设备实验过程中加注试剂所用耗材。
9 | 酶免后处理试剂瓶 | 100ml/只 | 只 | 酶免后处理设备实验过程中设备存放试剂所用耗材。
10 | 留样板 | 1*96*2ml | 个 | 酶免实验过程中留取样本所用耗材。
11 | 封板膜 | 1*96 | 张 | 酶免实验过程中留取样本后密封所用耗材。
12 | 阴性血清 | 3.0ml | 支 | 酶免实验过程中阴性对照血清。
13 | 自动核酸混样设备维护包 | / | 套 | 万泰核酸检测设备年校准前对仪器设备橡胶类、软胶类导管以及极易老化易损件的更换。
14 | HBsAg 血清盘 | 46支/套 | 套 | ISO15189要求酶免实验室复评审之前对HBV项目重新验证，每两年一次 。
15 | HCV 抗体血清盘 | 46支/套 | 套 | ISO15189要求酶免实验室复评审之前对HCV项目重新验证，每两年一次。
16 | HIV 抗体血清盘 | 46支/套 | 套 | ISO15189要求酶免实验室复评审之前对HIV项目重新验证，每两年一次。
17 | TP 抗体血清盘 | 46支/套 | 套 | ISO15189要求酶免实验室复评审之前对TP项目重新验证，每两年一次。
18 | 光源灯组件 | BA-88A适用机型 | 个 | 半自动生化分析仪消耗性耗材光源灯的更换。
19 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 支 | 血型RhD检测实验中所应用的试剂。
20 | 血型试剂质控试剂盒 | 4支/盒 | 盒 | 血型检测试剂的质控品。
21 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（乳胶法） | 100人份/盒 | 盒 | 机采血小板样本初筛过程中对初次献血者的HBV快速检测。
22 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 50人份/盒 | 盒 | 机采血小板样本初筛过程中对初次献血者的TP快速检测。
23 | 微孔板 | 96孔；U型孔 | 盒 | 血型实验过程中的一次性耗材。
24 | 微孔板架 | NEO | 套 | 血型实验过程中托举微孔板的载具。
25 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96T/盒 | 盒 | 复检组用酶联免疫法进行HCV病毒检测。
26 | 自动加样工作站维护包 | 1包/套 | 套 | 酶免检测设备年校准前对仪器设备橡胶类、软胶类导管以及极易老化易损件的更换。
27 | 冻存管 | 2ml | 支 | 用于干粉式质控品的分装保存容器，以及业务科到下级单位检查前对所带盲样质控品的分装容器。
28 | 锐器盒 | 10L | 个 | 核酸检测设备盛放一次性加样针的容器。
29 | 锐器盒 | 15L | 个 | 核酸检测设备盛放一次性加样针的容器。
30 | 锐器盒 | 25L | 个 | 酶免检测设备盛放一次性加样针的容器。
31 | 紫外线灯管 | ZW30S19W | 支 | 紫外线移动车的灯管的更换，用于科室日常消毒。
32 | 5%次氯酸钠 | 2.5KG/桶 | 桶 | 用于PANTHER核酸实验过程中设备内部消毒。
33 | 树脂交换盐 | 10Kg | 袋 | 超纯水机净化水质的消耗性试剂。
34 | 多项生化质控品 （中值） | 20*5ml | 盒 | 全自动生化分析仪用合格指标临近点的质控品，用以保证实验数据的准确性。
35 | 多项生化质控品 （高值） | 20*5ml | 盒 | 全自动生化分析仪用高检测指标的质控品，防止对高异常值的漏检。
36 | 清洗液ECO-D | 96ml | 盒 | 全自动生化分析仪实验运行过程中内部抑菌试剂。
37 | 碱性洗液NaOH-D | 102ml | 盒 | 全自动生化分析仪实验检测前对比色皿内部清洗用试剂。
38 | 氢氧化钠基础洗液 NaOH | 1.8L*2 | 盒 | 全自动生化分析仪实验运行过程中内部管路循环清洗试剂。
39 | 全自动生化分析仪灯泡 | 1pc | 个 | 全自动生化分析仪产生检测数据的最主要消耗性耗材。
40 | 全自动生化分析仪比色用比色皿 | 1pc | 个 | 全自动生化分析仪检测过程中盛放样本和试剂的容器，并通过此耗材进行吸光度测量，从而得到检测数据。
41 | 全自动生化分析仪样本杯 | 1pc | 个 | 全自动生化分析仪进行质控检测以及开关机冲洗过程中，盛放质控品和试剂的容器。
42 | 多项生化校准品 | 12*3ml | 盒 | 保证全自动生化分析仪数据准确的校准性试剂，通常用于更换灯泡或比色皿后对设备的校准工作，以及质控品偏差过大时，对设备进行再次校准，以保证实验数据的准确性。
43 | 前处理设备一次性加样针 | 1000ul | 箱 | 酶免实验过程中，前加样设备所用一次性耗材。
44 | 前处理设备一次性加样针 | 200ul | 箱 | 酶免实验过程中，前加样设备所用一次性耗材。
45 | TMA核酸试剂及耗材 | 5000人份/盒 | 人份 | 用TMA方法进行血液核酸筛查检测工作。
46 | PCR八联管盖 | 0.2ml | 条 | 万泰核酸检测系统实验过程中核酸扩增实验开始前避免交叉污染的一次性耗材。
47 | PCR板 | 0.2ml/96T | 块 | 万泰核酸检测系统实验过程中核酸扩增用一次性耗材。
48 | 竹签 |  | 根 | 初筛实验血型检测用一次性耗材。
49 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 复检组用酶联免疫法进行HIV病毒检测。
50 | 无尘工业擦拭布 | 25*38cm 500张/卷 | 卷 | 用以核酸检测实验开始前对仪器设备内部清洁用耗材。
51 | 一次性吸管 | 1ml | 支 | 用以非准确性计量用液体转移的一次性耗材。
52 | 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）TMA标准物质 | PANTHER 50 IU/ml | 支 | PANTHER核酸检测系统TMA方法核酸检测实验HBV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
53 | 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）TMA标准物质 | PANTHER 50 IU/ml | 支 | PANTHER核酸检测系统TMA方法核酸检测实验HCV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
54 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV RNA）TMA标准物质 | PANTHER 200 IU/ml | 支 | PANTHER核酸检测系统TMA方法核酸检测实验HIV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
55 | 一次性抽式检查手套（无粉/麻面） | 100只/盒 | 盒 | TMA核酸检测实验过程中的一次性消耗耗材。
56 | 吸头（200ul） | 200ul（带滤芯）96支/盒 | 盒 | 国产PCR实验过程中配置试剂的一次性消耗耗材。
57 | 吸头（1000ul） | 1000ul（带滤芯）96支/盒 | 盒 | 国产PCR实验过程中配置试剂的一次性消耗耗材。
58 | 五分类血细胞分析用稀释液 | 容量20L | 箱 | 血细胞分析仪实验过程中稀释样本的检测试剂。
59 | 五分类血细胞分析用清洁液 | 容量1L | 瓶 | 血细胞分析仪实验过程中设备内部清洁用试剂。
60 | 五分类血细胞分析用浓缩清洗液 | 容量500mL | 瓶 | 血细胞分析仪实验过程中设备内部为防止管路堵塞的清洗试剂。
61 | 五分类血细胞分析用溶血剂 | 容量1L | 瓶 | 血细胞分析仪实验过程中对血液成分进行分析用试剂。
62 | 五分类血细胞分析仪用质控品（中值） | 3ml/支，2支/盒 | 盒 | 血细胞分析仪对合格指标临近点的质控品，用以保证实验数据的准确性。
63 | 五分类血细胞分析仪用校准品 | 2ml/支，1支/盒 | 盒 | 保证五分类血细胞仪数据准确的校准性试剂，通常用于更换重要配件后对设备的校准工作，以及质控品偏差过大时，对设备进行再次校准，以保证实验数据的准确性。
64 | 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）标准物质（适用于万泰系统） | 50IU/ml | 支 | 万泰核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HBV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
65 | 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）标准物质 （适用于万泰系统） | 200IU/ml | 支 | 万泰核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HCV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
66 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV RNA）标准物质（适用于万泰系统） | 1000IU/ml | 支 | 万泰核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HIV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
67 | 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）标准物质（适用于罗氏S201系统） | 50IU/ml | 支 | 罗氏S201核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HBV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
68 | 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）标准物质 （适用于罗氏S201系统） | 200IU/ml | 支 | 罗氏S201核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HCV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
69 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV RNA）标准物质（适用于罗氏S201系统） | 1000IU/ml | 支 | 罗氏S201核酸检测系统PCR方法核酸检测实验HIV项目的质控品，用以保证实验数据的准确性。
70 | HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA系统性能验证盘（适用于万泰核酸检测系统） | 216支/套 | 套 | ISO15189要求核酸检测设备复评审之前对所用系统重新验证，此为万泰核酸检测系统验证用血清盘，每两年一次 。
71 | HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA系统性能验证盘（适用于罗氏S201核酸检测系统） | 240支/套 | 套 | ISO15189要求核酸检测设备复评审之前对所用系统重新验证，此为罗氏S201核酸检测系统验证用血清盘，每两年一次。
72 | HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA系统性能验证盘（适用于基立福核酸检测系统） | 52支/套 | 套 | ISO15189要求核酸检测设备复评审之前对所用系统重新验证，此为基立福核酸检测系统验证用血清盘，每两年一次 。
73 | HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA分析灵敏度验证盘（适用于万泰核酸检测系统） | 180支/套 | 套 | ISO15189要求核酸检测设备复评审之前对所用试剂的分析灵敏度进行重新验证，此为万泰核酸检测系统分析灵敏度验证用血清盘，每两年一次 。
74 | HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA分析灵敏度验证盘（适用于罗氏S201核酸检测系统） | 180支/套 | 套 | ISO15189要求核酸检测设备复评审之前对所用试剂的分析灵敏度进行重新验证，此为罗氏S201核酸检测系统分析灵敏度验证用血清盘，每两年一次 。
75 | HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA分析灵敏度验证盘（适用于基立福核酸检测系统） | 180支/套 | 套 | ISO15189要求核酸检测设备复评审之前对所用试剂的分析灵敏度进行重新验证，此为基立福核酸检测系统分析灵敏度验证用血清盘，每两年一次 。
76 | 血筛四项血清（液体）标准物质（初检组适用） | 3ml/支 | 支 | 酶免实验过程中初检组用的阳性对照血清。
77 | 血筛四项血清（液体）标准物质（复检组适用） | 3ml/支 | 支 | 酶免实验过程中复检组用的阳性对照血清。
78 | 全自动血型分析试剂磁珠 | 50粒/瓶 | 瓶 | 全自动血型分析仪实验过程中为保证数据准确性与一致性，用于试剂以及样本混匀的消耗性耗材。
79 | 全自动生化分析仪试剂空盒 | 80mm*34mm*80mm | 个 | 全自动生化分析仪盛放清洗及各种试剂的空盒。
80 | 酶免后处理传感洗液瓶 | 3L | 个 | 酶联免疫吸附实验后处理设备用以盛放洗液、盐水、蒸馏水的容器。
81 | 核酸专用样本架 | 可折叠 长*宽*高≤180*70*55MM | 条 | 核酸挑样仪上用以样本挑取的专用样本架。
82 | 样本针清洗液1 | 12*20ml | 盒 | 全自动生化分析仪样本针的第一道清洗试剂，用以洗掉样本针上的酸性物质。
83 | 样本针清洗液2 | 12*20ml | 盒 | 全自动生化分析仪样本针的第二道清洗试剂，用以洗掉样本针上的碱性物质。
84 | 加样试剂槽 | 100ml | 个 | 酶免前处理设备在加样过程中盛放反应试剂的容器。
85 | 加样试剂槽架 | tecan 245mm×55mm×22mm | 个 | 酶免前处理设备在加样过程中盛放反应试剂容器的载具，配有二维码以便设备分辨试剂种类。
86 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法） | 1100人份 | 盒 | 全自动生化分析仪用以丙氨酸氨基转移酶检测用试剂。
87 | 核酸试管开盖机样本架 | 12孔/条 8ml试管专用 | 条 | 核酸8ml试管上机开盖用样本架。
88 | 六混三合一核酸耗材 | 5760人份/套 | 人份 | 国产圣湘核酸检测系统用所有耗材。
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第五组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 支 | ABO 血型正定型，快速鉴定 A、B 抗原。
2 | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） | 96测试/盒 | 盒 | 血小板抗体筛查、配型，解决输注无效。
3 | 凝聚胺介质试剂 | 400测试/盒 | 盒 | 快速不规则抗体筛查、辅助交叉配血。
4 | 样本释放剂-红细胞放散液（快速酸放散法） | 40测试/盒 | 盒 | 获取红细胞致敏抗体，用于抗体鉴定、疑难配血。
5 | 谱细胞(国产) | 10*2ml/套 | 套 | 红细胞不规则抗体特异性鉴定。
6 | 抗D(IgG)单克隆抗体 | 10ml/瓶，1瓶/盒 | 盒 | RhD 血型鉴定、弱 D 抗原检测。
7 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml/盒 | 盒 | 不规则抗体初步筛查。
8 | 抗人球蛋白（抗IgG）试剂检测盒（试管法） | 5ml/支，1支/盒 | 盒 | 检测 IgG 不完全抗体、直抗 / 间抗、交叉配血。
9 | 抗人球蛋白（抗C3d）试剂检测盒（试管法） | 5ml/支，1支/盒 | 盒 | 检测补体致敏红细胞，溶血相关检测。
10 | 抗-A1 | 5ml/支 | 支 | ABO 亚型鉴定，区分 A1 与 A2。
11 | 抗-M | 5ml/支 | 支 | MNS 血型 M 抗原鉴定、抗体鉴定。
12 | 抗-N | 5ml/支 | 支 | MNS 血型 N 抗原鉴定、抗体鉴定。
13 | 木瓜酶（冻干粉） | 0.1g/支 | 支 | 用于红细胞抗原、血清（血浆）中不规则抗体的检测和交叉配血。
14 | 22%牛血清白蛋白 | 10ml/支 | 支 | 增强抗原抗体反应，Rh 定型对照介质。
15 | 抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡 | 20卡/盒 | 盒 | 柱凝集抗人球蛋白试验、抗体检测、配血。
16 | 低离子抗人球蛋白卡 | 112*12卡/箱 | 卡 | 低离子抗人球蛋白试验，提高抗体灵敏度。
17 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 支 | RhD 血型快速定型。
18 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体）(Anti-D IgM+IgG Monoclonal) | 10ml/支 | 支 | RhD 血型快速定型。
19 | 抗-H（进口产品） | 5ml/支 | 支 | H 抗原检测、ABO 亚型及孟买血型鉴定。
20 | 抗-AB血清 | 10ml/支 | 支 | ABO 血型对照、反定型辅助验证。
21 | 抗-Lea血清 | 2ml/支 | 支 | Lewis 血型抗原、抗体鉴定。
22 | 抗-Dia血清 | 2ml/支 | 支 | Diego 血型抗原、抗体鉴定。
23 | 抗-Leb血清 | 2ml/支 | 支 | Lewis 血型抗原、抗体鉴定。
24 | 抗-Wra血清 | 2ml/支 | 支 | Wright 血型抗原、抗体鉴定。
25 | 抗-Jka血清 | 2ml/支 | 支 | Kidd 血型抗原、抗体鉴定。
26 | 抗-Jkb血清 | 2ml/支 | 支 | Kidd 血型抗原、抗体鉴定。
27 | 抗-S血清 | 2ml/支 | 支 | MNS 血型 S 抗原、抗体鉴定。
28 | 抗-P1血清 | 2ml/支 | 支 | P 血型抗原、抗体鉴定。
29 | HLA-A核酸分型检测试剂盒（PCR-SBT法） | 24测试/盒 | 盒 | HLA-A 高分辨分型。
30 | HLA-B核酸分型检测试剂盒（PCR-SBT法） | 24测试/盒 | 盒 | HLA-B 高分辨分型。
31 | HLA-C核酸分型检测试剂盒（PCR-SBT法） | 24测试/盒 | 盒 | HLA-C 高分辨分型。
32 | HLA-DQB1核酸分型检测试剂盒（PCR-SBT法） | 24测试/盒 | 盒 | HLA-DQB1 高分辨分型。
33 | HLA-DRB1核酸分型检测试剂盒（PCR-SBT法） | 24测试/盒 | 盒 | HLA-DRB1 高分辨分型。
34 | HLA-DPB1核酸分型检测试剂盒（PCR-SBT法） | 24测试/盒 | 盒 | HLA-DPB1 高分辨分型。
35 | 核酸提取试剂盒（血液基因组DNA基因分型） | 96次/盒 | 盒 | 全血 DNA 提取，用于 HLA / 血型基因检测。
36 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体）（国产） | 10ml/支 | 支 | 国产 RhD 血型定型。
37 | 浓氯化钠 | 80ml/袋 | 袋 | 用于血液复苏。
38 | 复方甘油溶液 | 160ml/袋 | 袋 | 红细胞低温冷冻保护剂。
39 | 一次性使用塑料血袋 | Tr-200 | 袋 | 血液 / 成分血采集、储存、转移。
40 | 红细胞去甘油耗材（进口产品）236 | 20套/箱 | 套 | 与全自动红细胞处理系统配合使用，用于冰冻红细胞自动化去甘油、洗涤。
41 | 红细胞加甘油耗材（进口产品）225 | 50套/箱 | 套 | 与全自动红细胞处理系统配合使用，用于红细胞冻前自动化加甘油。
42 | 一次性使用血液采输器（转移袋） | 800ml/袋 | 袋 | 血液成分转移、分装、储存。
43 | 血清分离胶管 | 5ml | 个 | 快速分离血清，用于血清学实验。
44 | 16组抗体鉴定细胞 | 16*3ml/组 | 组 | 不规则抗体精准鉴定、复合抗体分辨。
45 | 抗体筛选细胞 | 3*10ml | 组 | 不规则抗体快速筛查。
46 | 全棉自粘绷带 | 5cm*4.5m | 卷 | 静脉穿刺后止血包扎。
47 | 一次性连抽式止血带 | A型成人（100抽/盒） | 条 | 采血 / 输液时加压止血。
48 | 锐器盒 | 4L | 个 | 医疗锐器安全收集。
49 | 消毒凝胶 | 500ML | 瓶 | 外科 / 卫生手消毒。
50 | 医用垃圾桶 | 40L | 个 | 医疗垃圾收纳。
51 | 锐器盒 | 3L | 个 | 医疗锐器分类收集处置。
52 | 鞘液 | 20L/箱 | 箱 | luminex流式点阵仪系统液，保证光路稳定。
53 | 抗-Fya血清 | 2ml/支 | 支 | Duffy 血型抗原、抗体鉴定。
54 | 抗-Fyb血清 | 2ml/支 | 支 | Duffy 血型抗原、抗体鉴定。
55 | 抗-s血清 | 2ml/支 | 支 | MNS 血型 s 抗原、抗体鉴定。
56 | 不规则抗体检测试剂盒（人红细胞） | 3*5ml/盒 | 盒 | 不规则抗体筛查。
57 | A2细胞 | 10ml | 支 | ABO 亚型（A2）鉴定。
58 | ABO血型反定型不规则抗体筛查质控品 | 3mL/支,5支/套 | 套 | 反定型与抗体筛查试验质量控制。
59 | ABO血型反定型试剂盒（人红细胞） | A1红细胞10ml，B红细胞10ml，O红细胞10ml | 盒 | ABO 血型反定型试验。
60 | 校准验证试剂 | 1套25次 | 套 | luminex流式点阵仪校准与性能验证。
61 | 抗E（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | Rh 血型 E 抗原鉴定。
62 | 抗e（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | Rh 血型 e 抗原鉴定。
63 | 抗C（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | Rh 血型 C 抗原鉴定。
64 | 抗c（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 5ml/瓶,1瓶/盒 | 盒 | Rh 血型 c 抗原鉴定。
65 | 二磷酸氯喹 | 2ml/支，1支/盒 | 盒 | 在不破坏多数血型抗原的前提下去除红细胞 / 血小板表面的致敏抗体。
66 | ZZAP | 木瓜酶：2ml/支，1支/套 DTT：10ml/支，1支/套 PBS：8ml/支，1支/套 | 套 | 包括木瓜酶、DTT、PBS 辅助疑难血型鉴定、交叉配血和抗体鉴定。
67 | AB血型物质 | A物质：1ml/支，1支/盒 B物质：1ml/支，1支/盒 | 套 | 用于疑难血型鉴定、交叉配血和抗体鉴定。
68 | 红细胞保护液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 试剂红细胞保存，维持红细胞形态与血型抗原稳定。
69 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 112*12卡/箱 | 卡 | 柱凝集法 ABO+RhD 同步检测。
70 | 不规则抗体筛查用红细胞试剂 | 3x10ml/盒 | 盒 | 临床不规则抗体常规筛查。
71 | Rh血型抗原分型检测卡 | 4*12卡/箱 | 卡 | Rh 全表型及 K 抗原分型。
72 | ABO血型反定型检测卡 | 24*12卡/箱 | 卡 | 柱凝集法 ABO 反定型。
73 | 抗人球蛋白(抗gG+C3d)检测试剂盒 | 10ml/瓶，1瓶/盒 | 盒 | IgG+C3d 抗人球蛋白试验、配血。
74 | 血型分析用稀释液 | 4×250ml/瓶 | 盒 | 红细胞悬液制备、抗体稀释。
75 | ABO全序列检测 | 人份 | 人份 | 采用测序技术检测疑难ABO血型。
76 | RhD基因全长测序 | 人份 | 人份 | 采用测序技术检测疑难Rh血型。
77 | 人类血小板表面抗原HPA 1-6/10/15/21与HLA-AB基因检测 | 20人份/盒 | 人份 | 包含HPA（1-35抗原）基因全长，提供整套测序服务。
78 | HLA高分科研测序 | 20人份/盒 | 人份 | 包含HLAI,II类11位点检测（A,B,C,DRB1,DQB1,DPB1,DQA1,DPA1,DRB3/4/5），提供整套测序服务。
79 | 红细胞血型40个血型测序分型试剂盒 | 20人份/盒 | 人份 | 用于人群红细胞血型系统40个血型分型检测。
80 | 红细胞血型10个血型测序分型检测 | 20人份/盒 | 人份 | 用于人群红细胞血型系统10个血型分型检测。
81 | MicroAmp光学粘性封板膜 | 100张/盒 | 盒 | 用于PCR扩增时封96孔板，防蒸发污染。
82 | 抗体鉴定试剂16组 | 3% 3ml *16 | 套 | 红细胞不规则抗体特异性鉴定。
83 | 血小板抗体检测试剂盒BR31801 | 96人份/盒 | 盒 | 用于血小板抗体检测、交叉配型、抗原鉴定。
84 | 血小板抗体检测用指示红细胞BR31803 | 200人份/盒 | 盒 | 用于血小板抗体检测、交叉配型。
85 | HIDI（甲酰胺） | 25ml/瓶 | 瓶 | 基因测序、毛细管电泳上样。
86 | 载玻片7101 | 50片/盒 | 盒 | 显微镜观察样本。
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第六组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | L-1型消毒剂浓度试纸 | 20本/盒 | 盒 | 消毒剂配制浓度监测。
2 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 紫外线照射强度监测。
3 | 血浆游离血红蛋白测定试剂盒（比色法） |  | 盒 | 洗涤红细胞，去白细胞悬浮红细胞游离血红蛋白监测。
4 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） |  | 盒 | 冰冻血浆，新鲜冰冻血浆总蛋白监测。
5 | 微量总蛋白测定试剂盒 （邻苯三酚红比色法） |  | 盒 | 洗涤红细胞上清蛋白检测。
6 | 营养琼脂培养基 | 90mm/块 | 块 | 物表面与空气细菌、冰箱细菌和手消毒效果细菌检测培养。
7 | 血琼脂表面培养基 | 55mm/块 | 块 | 血液运输车和运输箱的一般细菌与金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌检测培养。
8 | 亚硫酸铋琼脂表面培养基 | 55mm/块 | 块 | 血液运输车和运输箱的沙门氏菌检测培养。
9 | HE琼脂表面培养基 | 55mm/块 | 块 | 血液运输车和运输箱沙门氏菌检测培养。
10 | 物表擦拭采样管 | 10ml/支 | 支 | 物体表面及工作人员手指的采样和细菌检查。
11 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 消毒。
12 | 创口贴 | 70mm*18mm | 盒 | 创口保护。
13 | 医用棉签 | 100mm | 包 | 皮肤消毒。
14 | 医用棉球 | 中号 | 包 | 制备物表面消毒棉球。
15 | 压力蒸汽灭菌指示卡 |  |  | 蒸汽压力灭菌效果检测。
16 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 50张/本 |  | 蒸汽压力灭菌效果检测样品标记。
17 | 一次性医用乳胶手套 | 无粉麻面6.5/7/7.5/8 | 付 | 实验用品。
18 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 盒 | 蒸汽压力灭菌效果检测。
19 | APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）冻干型 |  | 盒 | 八因子检测。
20 | FIB纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法）冻干型 |  | 盒 | 纤维蛋白原检测。
21 | 一次性塑料反应杯 |  | 盘 | 凝血因子检测消耗品。
22 | 正常值凝血质控品 |  | 盒 | 凝血因子检测。
23 | 特殊清洗液 |  | 盒 | 凝血因子检测。
24 | 清洗液 | 4L | 瓶 | 凝血因子检测。
25 | 结晶紫染色液 |  | 盒 | 少白细胞悬浮红细胞，去白细胞血小板检测白细胞。
26 | 因子Ⅷ缺乏血浆测定试剂盒 |  | 盒 | 八因子检测。
27 | 需氧菌培养瓶 |  | 瓶 | 血液需氧菌检测。
28 | 厌氧菌培养瓶 |  | 瓶 | 血液厌氧菌检测。
29 | 甘油测定试剂盒 |  | 盒 | 甘油含量检测。
30 | Ⅷ因子质控品 |  | 盒 | 凝血因子检测。
31 | Ⅷ因子校准品 |  | 盒 | 凝血因子检测。
32 | 塞科希德凝血质控物（水平I） |  | 盒 | 凝血因子检测。
33 | 沃特世生化仪针清洗液 |  | 瓶 | 沃克世仪器清洗。
34 | 沃特世生化仪碱性清洗液 |  | 桶 | 沃克世仪器清洗。
哈尔滨市血液中心拟采购专用材料清单
组别：第七组
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 主要性能及需求
1 | 登记号不干胶标签 | 铜板纸42mm*14mm | 个 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读；背胶符合国家标准，提供无毒无害报告；必须保证编码唯一性。由于涉及献血者献血前动作关键记录并实现与献血编号关联及软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》生产厂家授权生产。
2 | 全血采集用核酸献血编号不干胶标签 | 合成纸84mm*150mm | 张 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读，防水、抗摩擦、轻度撕裂， 满足低温存储及成分制备过程需求。必须保证编码唯一性。背胶符合《血站质量管理规范》要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、满足不同血袋粘性要求。献血编号条码标签是血液安全的关键要素，其编码方式涉及软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》厂家生产授权许可。
3 | 大学生采集用献血编号 | 合成纸84mm*150mm | 张 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读，防水、抗摩擦、轻度撕裂， 满足低温存储及成分制备过程需求。必须保证编码唯一性。背胶符合《血站质量管理规范》要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、满足不同血袋粘性要求。献血编号条码标签是血液安全的关键要素，其编码方式涉及软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》厂家生产授权许可。
4 | 机采采集用献血编号 | 合成纸84mm*150mm | 张 | 条码印刷清晰、 可由条码枪识读， 防水、 抗摩擦、 轻度撕裂， 满足低温存储及成分制备过程需求。必须保证编码唯一性。背胶符合《血站质量管理规范》 要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、 满足不同血袋粘性要求。献血编号条码标签是血液安全的关键要素， 其编码方式涉及软件著作权保护， 须获得《海默血液安全与服务系统》 厂家生产授权许可。
5 | 血型结果条码标签 | 铜板纸30mm*15mm | 个 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读。背胶符合国家标准 提供无毒无害报告。必须保证编码对血型结果的一一对应。明文标识与条码内容唯一对应。由于涉及献血者预检标本血型结果标识， 是关键记录。其编码方式受软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》生产厂家授权生产。
6 | 预检不合格项目标签 | 铜板纸42mm*14mm | 个 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读。背胶符合国家标准，提供无毒无害报告。必须保证编码对血型结果的一一对应。明文标识与条码内容唯一对应。由于涉及献血者预检标本血型结果标识，是关键记录。其编码方式受软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》生产厂家授权生产。
7 | 采血特殊标识标签 | 合成纸30mm*15mm | 个 | 背胶符合《血站质量管理规范》要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、满足不同血袋粘性要求。标识初次献血、初次成分献血、Rh 阴性血、疑似黄疸、疑似脂血、不合格等。
8 | 空白时间贴标签 | 铜板纸30mm*15mm | 个 | 背胶符合国家标准，提供无毒无害报告。黏贴后要求牢固，不脱落。
9 | 预检标本号一式三份 | 铜板纸42mm*14mm | 套 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读。背胶符合国家标准，提供无毒无害报告，必须保证编码唯一性。由于涉及献血者预检标本标识，是关键记录。其编码方式受软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》生产厂家授权生产。
10 | 成品空白标签 | 铜板纸84mm*122mm | 张 | 背胶符合《血站质量管理规范》要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、满足不同血袋粘性要求。必须保证背胶粘度，满足血小板、红细胞类制品及冰冻血浆制品黏贴要求。标签黏贴后，保持在常温存储，冷藏存储及低温存储下的黏贴牢固度。成品标签式样涉及到实现原始条码与成品血袋条码的自动条码核对，受软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》 生产厂家认证。
11 | 微板条码不干胶标签 | 合成纸45mm*10mm | 个 | 条码印刷清晰、可由条码枪及检验仪器识读，满足低温存储过程需求。必须保证编码唯一性。
12 | QC条码 | 合成纸42mm*25mm | 张 | 条码印刷清晰、可由条码枪识读。背胶符合国家标准，提供无毒无害报告。必须保证明文标识与条码内部编码唯一对应。背底颜色满足机读条码要求。
13 | 血型室用空白不干胶标签 | 合成纸38mm*12.5mm | 张 | 背胶符合国家标准。满足黏贴试管要求，不脱落，不翘边。
14 | 血型室打印标本用碳带（细轴） | 混合基碳带70mm*70m | 卷 | 要求与所打印的标签纸配合良好，打印内容清晰、牢固。
15 | 半成品空白不干胶标签 | 合成纸60mm*24mm | 张 | 背胶符合《血站质量管理规范》要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、满足不同血袋粘性要求。必须保证背胶粘度，满足血小板、红细胞类制品及冰冻血浆制品黏贴要求。标签黏贴后，保持在常温存储，冷藏存储及低温存储下的黏贴牢固度。成品标签式样涉及到实现原始条码与成品血袋条码的自动条码核对，受软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》生产厂家认证。
16 | 成品空白标签打印用碳带 | 树脂基碳带90mm*300m | 卷 | 要求与所打印的标签纸配合良好，打印内容清晰、牢固、抗刮擦、防水。满足低温存储要求。
17 | 半成品签打印用碳带 | 树脂基碳带90mm*300m | 卷 | 要求与所打印的标签纸配合良好，打印内容清晰、牢固、抗刮擦、防水。满足低温存储要求。
18 | 血液产品电子标签 | 合成纸（RFID) (84mm*122mm) | 张 | 合成纸、防水、具有一定抗撕裂性能。内含芯片。背胶符合《血站质量管理规范》要求的血液标签要求，提供无毒无害报告、满足不同血袋粘性要求。必须保证背胶粘度，满足血小板、 红细胞类制品及冰冻血浆制品黏贴要求。标签黏贴后，保持在常温存储，冷藏存储及低温存储下的黏贴牢固度。成品标签式样涉及到实现原始条码与成品血袋条码的自动条码核对，软件著作权保护，须获得《海默血液安全与服务系统》生产厂家认证。